DRWINIA dnia: 2024-11-27

GMINA DRWINIA

DRWINIA 57

32-709 DRWINIA

Pismo: ZP.271.12.2024.1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Drwinia - etap I. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.12.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA DRWINIA, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie - Czy zaprojektowana tłocznia EPP 05 DN2500.800.300.150.150 jest autorskim rozwiązaniem projektanta w/w zadania i projektant przedstawi wykonawcy wszystkie rozwiązania konstrukcyjne tłoczni w celu jej wykonania? - Czy zaprojektowana tłocznia EPP 05 DN2500.800.300.150.150 jest produktem konkretnego producenta i czy proponowana tłocznia, jak również rozwiązanie technologiczne są objęte ochroną patentową? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Tłocznia nie jest autorskim rozwiązaniem projektanta. Zakres dokumentacji określa wymagania stawiane tłoczni. Ad.2) Przy projektowaniu przedmiotowej tłoczni, Zamawiający korzystał z rozwiązań technicznych dostępnych na rynku.