DRWINIA dnia: 2024-12-02

GMINA DRWINIA

DRWINIA 57

32-709 DRWINIA

Pismo: ZP.271.12.2024.3

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Drwinia - etap I. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.12.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA DRWINIA, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Proszę o określenie długości kanalizacji podlegającej wycenie ponieważ w SWZ czytamy , , Całkowita planowana długość sieci kanalizacyjnej wynosi: 14,1406 km ’’ str.3. Natomiast w dokumentacji jest większy zakres o przyłącza do sieci kanalizacyjnej wynoszącej 3 787 m. Całkowita długość wynosi zatem 17 927 m . Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający na str. 3 SWZ określił długość sieci kanalizacyjnej wynoszącej: 14,1406 km. Przyłącza objęte zamówieniem nie wliczają się w projektowaną długość sieci kanalizacyjnej. Długość przyłączy do wykonania wynosi 3,8253 km.