Załącznik nr 11 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy nr 163-…/P/2024/TU

Usługi przeglądów okresowych sprzętu i aparatury medycznej

| Zadanie nr | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Przegląd okresowy - Aparatu do badań EMG KEYPOINT G4 Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 1 raz w roku - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych |
| 2 | Przegląd okresowy - Strzykawki automatycznej OPTISTARLE Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 1 raz w roku - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych |
| 3 | Przegląd okresowy - Ultrasonografu ESAOTE MYLAB25 GOLD Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 1 raz w roku - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych. - Wykonawca podpisze z Zamawiającym Umowę o powierzenie danych osobowych. |
| 4 | Przegląd okresowy - Systemu do endoskopowej mikrochirurgii oka Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 2 razy w roku - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych. |
| 5 | Przegląd okresowy - Kamery GAMMA E-CAM DUAL HEAD (dwugłowicowa) Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 2 razy w roku - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych - Wykonawca podpisze z Zamawiającym Umowę o powierzenie danych osobowych. |
| 6 | Przegląd okresowy - Lasera Okulistycznego SELEKTA TRIO Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 1 raz w roku - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych |
| 7 | Przegląd diatermii elektrochirurgicznej ES-300, ES-400,ES-120 i ENDO (7 sprzętów) Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 1 raz w roku - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - Koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych. - W przypadku konieczności Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy na życzenie Zamawiającego. |
| 8 | Przegląd okresowy – Ultrasonografu TOSHIBA APLIO 400 Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 1 raz w roku - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych - Wykonawca podpisze z Zamawiającym Umowę o powierzenie danych osobowych. |
| 9 | Przegląd okresowy – Platformy do NGS Sekwenator MiSeq Dx Zakres czynności przeglądowo-serwisowych 1. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych i konserwacji: - Sprawdzenie i ewentualna kalibracja elementu grzewczo-chłodzącego. - Inspekcja komponentów wewnętrznych: - Napędu windy chłodziarki, - Elementów przebijających folię zabezpieczającą na kartridżu z odczynnikami, - Mocowanie pompy odczynnikowej, - Śruby prowadzącej stolik w płaszczyźnie Y, - Manifoldu płytki reakcyjnej. - Rekwalifikacja aparatu zawierająca: - Sprawdzanie i ewentualna regulacja elementów toru optycznego, - Sprawdzanie poprawności pracy elementów mechanicznych, - Przetestowanie układu dostarczania odczynników, - Sprawdzenie poprawności narostu i utrzymania temperatury przez element grzewczo-chłodzący płytki reakcyjnej, - Sprawdzenie temperatury w chłodziarce. - Czyszczenie obudowy i ekranu. - Aktualizacja oprogramowania w przypadku pojawienia się nowej wersji 2. Części zamienne i komponenty specjalne: - Wymiana filtra powietrza. - Wymiana strzykawki pompy odczynnikowej. - Wymiana części w przypadku konieczności, w pełnym okresie trwania Umowy. 3. Obsługa serwisowa: - Umowa zapewnia możliwość dokonywania zgłoszeń 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. 4. Naprawy: - Interwencje na wezwanie - praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera. - Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód - Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie. - Dokumentacja interwencji serwisowych. Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 1 raz w roku - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych - Wykonawca podpisze z Zamawiającym Umowę o powierzenie danych osobowych. |