Załącznik nr 11 do SWZ

Usługi przeglądów okresowych sprzętu i aparatury medycznej

| Zadanie nr | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Temat: Przegląd i usługa napraw diatermii elektrochirurgicznej ICC-300, ICC-200, VIO oraz przystawki APC 300 (7 pozycji) Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 1 raz w roku - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych Naprawy: - Każda naprawa poprzedzona będzie bezpłatną diagnostyką i oszacowaniem kosztów naprawy z wykazem wszystkich usterek do usunięcia wraz z zestawieniem części niezbędnych do naprawy oraz określeniem przyczyn uszkodzenia. W przypadku możliwości naprawy w trakcie wizyty diagnostycznej, po akceptacji jednej z osób upoważnionych (wskazanych w Umowie), płatność nastąpi zgodnie z zasadami dotyczącymi naprawy. - Naprawa/diagnostyka wykonana zostanie po wcześniejszym przedstawieniu, akceptacji kosztów przez Zamawiającego oraz nastąpi po uprzednim pisemnym zamówieniu przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 2 | Temat: Przegląd okresowy i naprawy - Strzykawka do kontrastu CT MOTION Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 1 raz w roku - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych Naprawy: - Każda naprawa poprzedzona będzie bezpłatną diagnostyką i oszacowaniem kosztów naprawy z wykazem wszystkich usterek do usunięcia wraz z zestawieniem części niezbędnych do naprawy oraz określeniem przyczyn uszkodzenia. W przypadku możliwości naprawy w trakcie wizyty diagnostycznej, po akceptacji jednej z osób upoważnionych (wskazanych w Umowie), płatność nastąpi zgodnie z zasadami dotyczącymi naprawy. - Naprawa/diagnostyka wykonana zostanie po wcześniejszym przedstawieniu, akceptacji kosztów przez Zamawiającego oraz nastąpi po uprzednim pisemnym zamówieniu przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 3 | Temat: Przegląd okresowy i naprawy - Pomp infuzyjnych strzykawkowych S300, S1, S-PCA (26 pozycji) Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 1 raz na 2 lata - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych. Naprawy: - Każda naprawa poprzedzona będzie bezpłatną diagnostyką i oszacowaniem kosztów naprawy z wykazem wszystkich usterek do usunięcia wraz z zestawieniem części niezbędnych do naprawy oraz określeniem przyczyn uszkodzenia. W przypadku możliwości naprawy w trakcie wizyty diagnostycznej, po akceptacji jednej z osób upoważnionych (wskazanych w Umowie), płatność nastąpi zgodnie z zasadami dotyczącymi naprawy. - Naprawa/diagnostyka wykonana zostanie po wcześniejszym przedstawieniu, akceptacji kosztów przez Zamawiającego oraz nastąpi po uprzednim pisemnym zamówieniu przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 4 | Temat: Przegląd okresowy i naprawy - Aparatu MEGATRON Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 1 razy w roku - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych. Naprawy: - Każda naprawa poprzedzona będzie bezpłatną diagnostyką i oszacowaniem kosztów naprawy z wykazem wszystkich usterek do usunięcia wraz z zestawieniem części niezbędnych do naprawy oraz określeniem przyczyn uszkodzenia. W przypadku możliwości naprawy w trakcie wizyty diagnostycznej, po akceptacji jednej z osób upoważnionych (wskazanych w Umowie), płatność nastąpi zgodnie z zasadami dotyczącymi naprawy. - Naprawa/diagnostyka wykonana zostanie po wcześniejszym przedstawieniu, akceptacji kosztów przez Zamawiającego oraz nastąpi po uprzednim pisemnym zamówieniu przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 5 | Temat: Przegląd okresowy i naprawy - Ultrazamrażarki 86C U410 Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 1 razy w roku - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych Naprawy: - Każda naprawa poprzedzona będzie bezpłatną diagnostyką i oszacowaniem kosztów naprawy z wykazem wszystkich usterek do usunięcia wraz z zestawieniem części niezbędnych do naprawy oraz określeniem przyczyn uszkodzenia. W przypadku możliwości naprawy w trakcie wizyty diagnostycznej, po akceptacji jednej z osób upoważnionych (wskazanych w Umowie), płatność nastąpi zgodnie z zasadami dotyczącymi naprawy. - Naprawa/diagnostyka wykonana zostanie po wcześniejszym przedstawieniu, akceptacji kosztów przez Zamawiającego oraz nastąpi po uprzednim pisemnym zamówieniu przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 6 | Temat: Przegląd okresowy i naprawy - Dezynfekator NOCOSPRAY (8 pozycji) Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 1 raz w roku - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych Naprawy: - Każda naprawa poprzedzona będzie bezpłatną diagnostyką i oszacowaniem kosztów naprawy z wykazem wszystkich usterek do usunięcia wraz z zestawieniem części niezbędnych do naprawy oraz określeniem przyczyn uszkodzenia. W przypadku możliwości naprawy w trakcie wizyty diagnostycznej, po akceptacji jednej z osób upoważnionych (wskazanych w Umowie), płatność nastąpi zgodnie z zasadami dotyczącymi naprawy. - Naprawa/diagnostyka wykonana zostanie po wcześniejszym przedstawieniu, akceptacji kosztów przez Zamawiającego oraz nastąpi po uprzednim pisemnym zamówieniu przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 7 | Temat: Przegląd okresowy i naprawy - Procesora tkankowego TP1020 i Mikrotomu RM 2245 (2 pozycje) Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 1 raz w roku - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - Koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych. Naprawy: - Każda naprawa poprzedzona będzie bezpłatną diagnostyką i oszacowaniem kosztów naprawy z wykazem wszystkich usterek do usunięcia wraz z zestawieniem części niezbędnych do naprawy oraz określeniem przyczyn uszkodzenia. W przypadku możliwości naprawy w trakcie wizyty diagnostycznej, po akceptacji jednej z osób upoważnionych (wskazanych w Umowie), płatność nastąpi zgodnie z zasadami dotyczącymi naprawy. - Naprawa/diagnostyka wykonana zostanie po wcześniejszym przedstawieniu, akceptacji kosztów przez Zamawiającego oraz nastąpi po uprzednim pisemnym zamówieniu przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 8 | Temat: Przegląd okresowy i naprawy - Respiratorów ParaPac (10 pozycji) Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 1 raz w roku/ 1 na okres Umowy - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych Naprawy: - Każda naprawa poprzedzona będzie bezpłatną diagnostyką i oszacowaniem kosztów naprawy z wykazem wszystkich usterek do usunięcia wraz z zestawieniem części niezbędnych do naprawy oraz określeniem przyczyn uszkodzenia. W przypadku możliwości naprawy w trakcie wizyty diagnostycznej, po akceptacji jednej z osób upoważnionych (wskazanych w Umowie), płatność nastąpi zgodnie z zasadami dotyczącymi naprawy. - Naprawa/diagnostyka wykonana zostanie po wcześniejszym przedstawieniu, akceptacji kosztów przez Zamawiającego oraz nastąpi po uprzednim pisemnym zamówieniu przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 9 | Temat: Przeglądy i naprawy stacji uzdatniania wody ELGA i stacji uzdatniania wody PURELAB OPTIONR15BP Wspólny Słownik Zamówień: 50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego Opis: Zgodnie z zapisami SWZ i formularzem cenowym Zakres czynności przeglądowo-serwisowych 1) Przeglądy okresowe i konserwacje – 1 raz w roku - Regularne przeglądy okresowe i konserwacje - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta zawartych w dokumentacji sprzętu; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM. - Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektronicznego. - Kontrola występowania usterek oraz zużytych części. - Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 2) Zapisy Umowy wymagane ze względu na rodzaj zamówienia. - Wykonawca realizuje usługi przeglądów według wcześniej ustalonych terminów według zaleceń producenta oraz tak, aby dostosować serwis do pracy szpitala. - Zamawiający każdorazowo prześle zlecenie na wykonanie przeglądu technicznego. - Wykonawca zobowiązuje się przekazać raport serwisowy bezpośrednio po wykonaniu przeglądu technicznego - W przypadku konieczności wymiany elementów zużywalnych Wykonawca zobowiązuje się wymienić je podczas wykonania przeglądu po pisemnym zaakceptowaniu wyceny części przez Zamawiającego, na które będzie wystawiona osobna faktura. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia sprzętu z obsługi serwisowej w przypadku wybrakowania i wcześniejszego zakończenia umowy - W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego. - koszt przeglądu rozliczany będzie na podstawie wykonanej usługi i w zależności od zużytych części zamiennych Naprawy: - Każda naprawa poprzedzona będzie bezpłatną diagnostyką i oszacowaniem kosztów naprawy z wykazem wszystkich usterek do usunięcia wraz z zestawieniem części niezbędnych do naprawy oraz określeniem przyczyn uszkodzenia. W przypadku możliwości naprawy w trakcie wizyty diagnostycznej, po akceptacji jednej z osób upoważnionych (wskazanych w Umowie), płatność nastąpi zgodnie z zasadami dotyczącymi naprawy. - Naprawa/diagnostyka wykonana zostanie po wcześniejszym przedstawieniu, akceptacji kosztów przez Zamawiającego oraz nastąpi po uprzednim pisemnym zamówieniu przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |