Załącznik 9.1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY -  Załącznik cenowy
Złożyć wraz z ofertą pod rygorem odrzucenia oferty

Nazwa zadania:  "Budowa akweduktu dla miejscowości Czermna i Swoszowa w Gminie Szerzyny"
	L.P.
	Nazwa kosztów
	Jed. miary
	Ilość
	Wynagrodzenie

	Budowa akweduktu w miejscowości Czermna

	1. 
	Sieć wodociągowa DN 160 PE
	km
	9,812
	

	2. 
	Sieć wodociągowa DN 63 PE
	km
	0,812
	

	3. 
	Hydrofornia
	kpl
	1
	

	Razem netto
	

	 VAT (%) ............
	

	Razem brutto
	

	Opracowanie dokumentacji

	4. 
	Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, opinii, decyzji warunkujących rozpoczęcie operacji w terenie
	usługa
	1
	

	Razem netto
	

	 VAT (%) ............
	

	Razem brutto
	

	Razem budowa akweduktu i dokumentacji 

	Razem netto
	

	 VAT (%) ............
	

	Razem brutto
	



