Szerzyny dnia: 2024-12-31

Gmina Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 Szerzyny

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa akweduktu dla miejscowości Czermna i Swoszowa w Gminie Szerzyny. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | FER.271.30.2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Proszę o potwierdzenie że w zakresie przedmiotowego postępowania wykonawca powinien wykonać: - Projekt budowlane sieci wodociągowej w miejscowości Czermna o długości 10,624 km: (sieć wodociągowa DN 160 PE - 9,812 km, sieć wodociągowa DN 63 PE - 0,812 km.) wraz z hydrofornią - Roboty budowlane w ramach zaprojektowanej sieci wodociągowej w miejscowości Czermna o długości 10,624 km wraz z hydrofornią. oraz że stanowi to pełen zakres postępowania przetargowego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający potwierdza, że w ramach postępowania do obowiązków wykonawcy należy: - Wykonać niezbędne projekty, opinie, decyzje pozwalające przystąpić do wykonywania robót budowlanych, - Wykonać roboty budowlane związane z wykonaniem sieci wodociągowej i hydroforni, - Uzyskać pozwolenie na użytkowanie

Zamawiający