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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Budowa akweduktu dla miejscowości Czermna i Swoszowa w Gminie Szerzyny.

	Numer referencyjny:
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	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
Proszę o potwierdzenie że w zakresie przedmiotowego postępowania wykonawca powinien wykonać:
- Projekt  budowlane sieci wodociągowej w miejscowości Czermna o długości 10,624 km: (sieć wodociągowa DN 160 PE - 9,812 km, sieć wodociągowa DN 63 PE - 0,812 km.) wraz z hydrofornią
- Roboty budowlane w ramach zaprojektowanej sieci wodociągowej w miejscowości Czermna o długości 10,624 km wraz z hydrofornią.
oraz że stanowi to pełen zakres postępowania przetargowego.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Tak, zamawiający potwierdza, że w ramach postępowania do obowiązków wykonawcy należy:
1) Wykonać niezbędne projekty, opinie, decyzje pozwalające przystąpić do wykonywania robót budowlanych,
2) Wykonać roboty budowlane związane z wykonaniem sieci wodociągowej 
i hydroforni,
3) Uzyskać pozwolenie na użytkowanie
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