Bydgoszcz dnia: 2025-01-17

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 429/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Usługi przeglądów sprzętu i aparatury medycznej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 163/2024 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ- 2 |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 1. Dotyczy: Załącznik nr 11 do SWZ pkt 3 Obsługa serwisowa i pkt 4 Naprawa - Zadanie 9 Zgodnie z Załącznikiem nr 11 oraz odp. na pytanie nr 3 z dn. 09.01.2025 Zamawiający obok wyspecyfikowanych w formularzu cenowym usług serwisu (przeglądów) wymaga obsługi serwisowej oraz odpłatnych napraw. Czy w związku z powyższym Zmawiający w ramach wymaganych interwencji na wezwanie (w przypadku ewentualnych awarii) dopuści możliwość zastosowania zdalnej diagnozy? Pragniemy podkreślić, że dla oferowanych przez nas urządzeń w wielu przypadkach zdalna diagnoza jest wystarczająca do określenia rodzaju usterki i zamówienia potrzebnych części do wykonania naprawy, a osobista wizyta nie jest konieczna na etapie diagnozowania usterki. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zdalną diagnozę.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Paulina Kucharska – tel. 261 417 449, paulina.kucharska@10wsk.mil.pl

Data: 17.01.2025 r.