## część 1
Z M I A N A
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 2do Umowy
Część nr 1 – Konserwacja i przeglądy urządzeń i instalacji oraz niezbędne naprawy agregaty grzewczo-chłodzące wraz z automatyką oraz instalacja ciepła technologicznego – WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | Instalacja ciepła technologicznego - agregaty grzewczo -chłodzące prod. Swegon (5 kompletów) – 81 szt. | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## część 2
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 2 do Umowy
Część nr 2 – Konserwacja i przeglądy urządzeń i instalacji oraz niezbędne naprawy - instalacja wod-kan. - WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu.
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | Zestaw hydroforowy producent Wilo – 2 komplety | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Generator ClO2 producent Watersystem – 2 komplety | 1 |  | 0 |  | 0
3. | Centrala deszczowa producent Watersystem – 1 komplet | 1 |  | 0 |  | 0
4. | Centrala deszczowa sonda hydrostatyczna PLC64 – 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0
5. | Pompy głębinowe SP zbiornika wody bytowej z falownikami producent Grundfos – 2 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
6. | Pompy zatapialne odwodnienie liniowe producent Wilo – 2 szt. | 1 |  | 0 |  | 0
7. | Separator substancji ropopochodnych producent Kessel – 1 komplet | 1 |  | 0 |  | 0
8. | Pompy Grundfos: - węzeł ciepła – 4 szt. - pomieszczenie rozdzielacza – 3 szt. - pompy belek chłodzących – 2 szt. - pompy wody lodowej – 3 szt. - pompy obsługa szaf precyzyjnych AERMEC – 4 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
9. | Moduł c.t, c.o., c.w.u. producent Gebwell – 1 komplet | 2 |  | 0 |  | 0
10. | Stacja uzdatniania wody w MRI producent VIESSMANN – 1 komplet (przegląd 1/rok) | 1 |  | 0 |  | 0
11. | Pompy zatapialne do wody brudnej producent EBARA – 2 szt. | 1 |  | 0 |  | 0
12. | Zasobniki c.w.u. producent Galmet – 3 szt. | 1 |  | 0 |  | 0
13. | Układ stabilizacji ciśnienia producent Reflex – 2 komplety | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## część 3
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 2 do Umowy
Część nr 3 – Przeglądy i czyszczenie zbiorników – WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu.
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | Czyszczenie zbiornika wody szarej – 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Czyszczenie zbiornika odwodnienia liniowego – 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0
3. | Separator ropopochodnych w strefie dostaw – 1 szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## część 4
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 2 do Umowy
Część nr 4 – Konserwacja i przeglądy urządzeń i instalacji oraz niezbędne naprawy - instalacja p.poż. – WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | System oddymiania ZODIC producent Smay – klatki schodowe 7 kompletów i szyby windowe 2 komplety | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Klapy p.poż. producent Smay | 1 |  | 0 |  | 0
3. | System gaszenia gazem producent Savi Technologie | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## część 5
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 2 do Umowy
Część nr 5 – Przeglądy i wymiana (matryc) jonizatorów katalitycznych – WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu.
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | Jonizatory katalityczne producent ACTIVTEK – 19 szt. (przegląd i wymiana) | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## część 6
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 2 do Umowy
Część nr 6 – Przeglądy BMS wraz z rocznym przeglądem automatyki obiektowej wraz z niezbednymi naprawami – WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu.
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | Roczny przegląd automatyki obiektowej – rozdzielnice piętrowe, sterowniki pokoi łóżkowych, administracja, poradnie specjalistyczne | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Roczny przegląd automatyki central wentylacyjnych, wentylatorów wyciągowych, integracji z kotłami grzewczymi, nawilżaczami, zładem dystrybucji wody lodowej | 1 |  | 0 |  | 0
3. | Roczny przegląd – integracja z systemami trzecimi, serwer BMS, stacja robocza, platforma DESIGO | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## część 7
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 2 do Umowy
Część nr 7 – Konserwacja i przeglądy urządzeń i instalacji oraz niezbędne naprawy - sieci zewnętrzne – WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu.
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | Roczny przegląd przepompowni P1 z układem przepływomierza | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Roczny przegląd przepompowni P2, P3, P4, P5, P6 | 1 |  | 0 |  | 0
3. | Roczny przegląd zbiornika retencyjnego | 1 |  | 0 |  | 0
4. | Roczny przegląd zbiornika p.poż. | 1 |  | 0 |  | 0
5. | Roczny przegląd separatora tłuszczu | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Roczny przegląd separatora substancji ropopochodnych | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## część 8
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 2 do Umowy
Część nr 8 – Konserwacja i przeglądy - kocioł olejowy – Szpital św. Rodziny ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | Roczny przegląd kotła olejowego wraz z uruchomieniem w sezonie letnim | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Kontrola stanu kotła olejowego | 12 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## część 9
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 2 do Umowy
Część nr 9 – Przeglądy i naprawy dwóch zestawów hydroforowych wraz z niezbędnymi naprawami - Szpital św. Rodziny ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | Roczny przegląd dwóch zestawów hydroforowych HTDRO – MULTI E3 CRE 3-10 nr fabryczny 96090388 i HYDRO-MDF3-HL10.6/2/2kW nr fabryczny 038/2014 | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## część 10
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 10 - Świadczenie usług konserwacji, przeglądów, badań okresowych sprzętu dielektrycznego do prac pod napięciem z rozdzielni energii elektrycznej – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 oraz Szpital Św. Rodziny ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Ilość | j.m. | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących ( za jedno urządzenie) | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących ( ilość x liczba przeglądów x cena jednostkowa) | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
Wielkopolskie Centrum Pediatrii przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu
1. | Drążek izolacyjny symbol H095-1-1200, nr seryjny 1/ 2021 i 2/2021, data produkcji 4/21 | 2 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Rękawice ELSEC 20 nr 935548, nr 935551, nr 935564, nr 935563 | 2 | pary | 2 |  | 0 |  | 0
3. | Rękawice ELSEC 2,5 nr 1026510, nr 1026539, nr 1026595 i nr 1026600 | 2 | pary | 2 |  | 0 |  | 0
4. | Kleszcze izolacyjne typ.KL-30-B Un 30kV, nr fabr./rok. Prod. 0043/2020 | 1 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
5. | Uziemniacz przenośny lekki U3L-AP1-3/1-17/1-70 nr fabr. 299/2020, nr fabr. 300/2020 | 2 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
6. | Jednobiegunowy Akustyczno-Optyczno Wskaźnik napięcia typ. JWNd-12/36, nr fabr. 348, JWNd-02/1, nr fabr. 026 JWNd-02/1, nr fabr. 052 | 3 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
7. | Chodnik elektroinstalacyjny w klasa 2 szerokość 1100mm x 4 mb | 8 | mb. | 1 |  | 0 |  | 0
8. | HAK ewakuacyjkny duży typ. HED-B , Un 30 kV, nr fabr/rok.prod. 0064/2020, | 1 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
9. | HAK ewakuacyjkny mały typ. HEM-B , Un 1 kV, nr fabr/rok.prod. 0047/2021 nr fabr/rok.prod. 0046/2021 | 2 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
10. | Obuwie elektroizolacyjne ANTYAMPER nr seryjny lp.1 – 0015 , lp. 2 0018, lp.1 – 0005, lp. 2 -0009 | 2 | pary | 2 |  | 0 |  | 0
11. | Kalosze : gumowe-obuwie GALMAG elektroizolacyjne Art. 03/A DIELEKTRYK LV Klasa. ( dwie pary) numer.2044, 2045, 2016, 2017 | 2 | pary | 2 |  | 0 |  | 0
Szpital św. Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu
1. | Hak ewakuacyjny mały HEM-B do 1kV, dł. 930mm | 1 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Rękawice elektroizolacyjne ELSEC 2,5kV klasa 00 rozm. 11 ( lewe, prawe) | 2 | pary | 2 |  | 0 |  | 0
3. | Kalosze elektroizolacyjne 1 kV Antyamper klasa 0 Rozmiar 4 (340 mm wewnątrz buta 42-45) | 2 | pary | 2 |  | 0 |  | 0
4. | Chodnik elektroizolacyjny klasa II : 17kV (AC) i 25,5 5kV (DC) szerokość 1,1 m, gr.6mm | 3 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) | [5 empty] | 0 |  | 0

## część 11
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1do Umowy
Część nr 11 - Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw, pomiarów okresowych w pomieszczeniach wilgotnych – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu,
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | Pomiary rezystancji izolacji i impedancji pętli zwarcia oraz badanie wyłączników różnicowo-prądowych. Łącznie 1316 punktów pomiarowych na 7 kondygnacjach | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## część 12
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 12 - Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw, pomiarów w natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu,
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w 1146 pomieszczeniach na 8 kondygnacjach | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## część 13
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1do Umowy
Część nr 13– Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw, pomiarów posadzek oraz wykładzin elektroprzewodzących – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | Pomiar posadzek oraz wykładzin elektroprzewodzących. Łącznie 81 pomieszczeń na 7 kondygnacjach. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## część 14
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 14 – Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw, pomiarów okresowych w pomieszczeniach wilgotnych – Szpital Św. Rodziny ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | Pomiar rezystancji izolacji obwodów gniazd przyłączeniowych, urządzeń i obwodów oświetleniowych oraz impedancji pętli zwarcia gniazd w pomieszczeniach wilgotnych w pomieszczeniach Szpitala przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu (łącznie około 250 punktów do pomiarów) | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## część 15
Formularz cenowy - załącznik nr X do SWZ, załącznik nr Y do Umowy
Część nr 15 - Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw, pomiarów natężenia oświetlenia – Szpital Św. Rodziny ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu (łącznie punktów pomiarów natężenia - 1211) | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## część 16
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 16 - Świadczenie usług konserwacji, przeglądów, pomiarów wykładziny elektroprzewodzącej– Szpital Św. Rodziny ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | Pomiar wykładziny elektroprzewodzącej w pomieszczeniach Szpitala przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu (łącznie w 3 pomieszczeniach 47 m2 posadzek) | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## część 17
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 17: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów, czyszczenia i badań okresowych parametrów trafostacji – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | Pomiar wykładziny elektroprzewodzącej w pomieszczeniach Szpitala przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu (łącznie w 3 pomieszczeniach 47 m2 posadzek) | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0