Poznań dnia: 2025-02-06

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostosowanie łazienek do przepisów Sanepidu na Oddziałach Szpitalnych w Filii nr 1 i w ramach zadania "Realizacja prac remontowych na obiektach Fili nr 1 i 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wynikające z zaleceń pokontrolnych sanepidu". |  |
| --- | --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/98/2024 |  |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2 |  |

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający przewiduje poszerzanie światła drzwi do łazienek czy dopasować się do istniejących otworów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Szerokość drzwi powinna być dostosowana do obowiązujących przepisów. W sytuacji gdzie ze względów technicznych nie będzie to możliwe otwory pozostają takie same.

Pytanie nr 2

Jest możliwość skrócenia terminu płatności? Do 30 Dni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie

Pytanie nr 3

dot. kosztorysu 2.1.

Jak się ma kosztorys z 1 zakresu do 2 kosztorysu.

Np: pozycja 26,27 - 0 ????????

Pozycja 28. z obmiaru wychodzi 1.44 ale wpisana jest wartość 1?Proszę także o wyjasnienie pozycji: 70,41 ,76, 83, 84, 86, 134, 135, 137 dotyczy załaczonego nowego przedmiaru gdzie w poprzednich były załączone ilości, w nowym zostały wyzerowane

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W załączonym kosztorysie nie ma pozycji zerowych, a w poz.28 wpisany jest obmiar 1,44

Zamawiający