## Część nr 1
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 1: Konserwacja, przeglądy techniczne oraz niezbędne naprawy bram segmentowych i rolowanych w obiekcie WCP przy ul. Wrzoska 1 Poznaniu
L.p. | Nazwa | Typ / Rok produkcji | Nr | Producent | Ilość urządzeń | Liczba konserwacji w okresie obowiązy-wania umowy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Brama segmentowa wjazdowa do śluzy SOR | SPU F42 BR 50 / 2020 | 02-5133223 Tor 001 | Hörmann | 1 | 2
2 | Brama segmentowa wyjazdowa ze śluzy SOR | SPU F42 BR 50 / 2020 | 02-5133223 Tor 002 | Hörmann | 1 | 2
3 | Brama - Krata rolowana wjazd do strefy dostaw | HG-V DD / 2020 | 546024 | Hörmann | 1 | 2
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane testy specjalistyczne odbywają się w terminie (dzień, godzina) po uzgodnieniu z użytkownikiem, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmy (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnych testów.
1. Zaoferowana cena za testy specjalistyczne uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie testów specjalistycznych to koszt jednorazowego testu dotyczącego jednego urządzenia.
² Wartość netto za wykonanie testów specjalistycznych to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby testów.
3 Wartość brutto za wykonanie testów specjalistycznych to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby testów.

## Część nr 2
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 2: Konserwacja, przeglądy oraz niezbędne naprawy stacji dezynfekcji ścieków – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | Przegląd serwisowy stacji dezynfekcji ścieków - zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia | 1 |  | 0 |  | 0
2. | Przegląd klimatyzacji w stacji dezynfekcji ścieków | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0
Zakres czynności konserwacyjnych: Zgodnie z Dokumentacją Techniczną Urządzeń oraz Instrukcją Eksploatacji
Wymagane przeglądy konserwacji odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownikowi, zakończone wpisem w Zeszycie Konserwacji dla stacji dezynfekcji ścieków osobno oraz na protokole przeprowadzonej konserwacji stacji dezynfekcji ścieków podpisany przez Zamawiajacego. Wpis musi zawierać: datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmy (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności z wpisem o sprawności stacji dezynfekcji ścieków uwagi.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie od Wykonawcy kosztorysu ofertowego do akceptacji przez Zamawiającego.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.

## Część nr 3
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 3: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw, systemu sygnalizacja pożaru – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1 | Okresowy przegląd i konserwacja SSP w Wielkopolskim Centrum Pediatrii ul. Wrzoska 1 w Poznaniu | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 4
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 4: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw, dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1 | Okresowy przegląd i konserwacja urządzeń DSO w Wielkopolskim Centrum Pediatrii ul. Wrzoska 1 w Poznaniu | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 5
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 5: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw, instalacji wentylacji, klimatyzacji, ciepła technologicznego wraz z automatyką – Szpital Św. Rodziny ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1. | Konserwacja i przeglądy urządzeń i instalacji oraz niezbędne naprawy instalacja wentylacji, klimatyzacji, ciepła technologicznego wraz z automatyką, w tym:
| - przegląd instalacji elektrycznej - sprawdzenie i regulacja układów - sterujących sprawdzenie właściwego poziomu glikolu i jego ewentualne uzupełnienie - sprawdzenie i ewentualna regulacja parametrów pracy czynników grzewczych i chłodniczych | 12 |  | 0 |  | 0
| - wymiana filtrów kieszeniowych w centralach wentylacyjnych - umycie i dezynfekcja wkładów filtracyjnych w klimatyzatorach - sprawdzenie naciągów i stanu technicznego pasków klinowych wentylatorów | 4 |  | 0 |  | 0
| - czyszczenie łopat przepustnic powietrza - czyszczenie tac ociekowych i syfonów - czyszczenie wkładów filtracyjnych filtrów siatkowych w instalacji ciepłej i chłodniczej wody zasilającej centrale klimatyzacyjne | 2 |  | 0 |  | 0
| - czyszczenie i dezynfekcja lameli nagrzewnic i chłodnic central klimatyzacyjnych - czyszczenie lameli suchej chłodnicy glikolu - czyszczenie i dezynfekcja lameli parowników i skraplaczy klimatyzatorów - wymiana filtrów w nawiewnikach (OIOM) - wymiana filtrów absolutnych | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 6
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 6: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw drzwi karuzelowych Dorma KTV-A (producent DORMAKABA) 3-skrzydłowe z dwuskrzydłowymi drzwiami nocnymi zewnętrznymi (2 kpl.) – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Ilość drzwi | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1 | Okresowy przegląd i konserwacja drzwi karuzelowych w Wielkopolskim Centrum Pediatrii ul. Wrzoska 1 w Poznaniu | 2 | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 7
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 7: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw siłowników do drzwi przesuwnych i przymykowych GEZE– Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1 | Okresowy przegląd i konserwacja siłowników do drzwi przesuwnych i przymykowych w Wielkopolskim Centrum Pediatrii ul. Wrzoska 1 w Poznaniu | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 8
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 8: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw drzwi przesuwnych aluminiowych automatycznych (1 sztuka) – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Ilość drzwi | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1 | Okresowy przegląd i konserwacja drzwi przesuwnych aluminiowych w Wielkopolskim Centrum Pediatrii ul. Wrzoska 1 w Poznaniu | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 9
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 9: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw drzwi rozwiernych, wewnętrznych i zewnętrznych, laminowanych, aluminiowych – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Ilość drzwi | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1 | Okresowy przegląd i konserwacja drzwi przesuwnych laminowanych w Wielkopolskim Centrum Pediatrii ul. Wrzoska 1 w Poznaniu | 20 | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Okresowy przegląd i konserwacja drzwi aluminiowych jedno- i dwuskrzydłowych w Wielkopolskim Centrum Pediatrii ul. Wrzoska 1 w Poznaniu | 244 | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 10
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 10: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw drzwi stalowych przeciwpożarowych i dymoszczelnych – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Ilość drzwi | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1 | Okresowy przegląd i konserwacja drzwi stalowych ppoż i dymoszczelnych w Wielkopolskim Centrum Pediatrii ul. Wrzoska 1 w Poznaniu | 336 | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 11
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 11: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw drzwi ze stali nierdzewnej chromowo-niklowe – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Ilość drzwi | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1 | Okresowy przegląd i konserwacja drzwi ze stali nierdzewnej w Wielkopolskim Centrum Pediatrii ul. Wrzoska 1 w Poznaniu | 30 | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 12
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 12: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw drzwi przesuwnych typu Escomatic EMX-1600 Szpital Św. Rodziny ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Ilość drzwi | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1 | Okresowy przegląd i konserwacja drzwi przesuwnych Escomatic w Szpitalu św.Rodziny przy ul.Jarochowskiego 18 w Poznaniu | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 13
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 13: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw drzwi przeciwpożarowych- Szpital św. Rodziny ul. Jarochowskiego 18, Poznań oraz Budynek Osiedle Jana III Sobieskiego 109, Poznań
L.p. | Nazwa | Ilość drzwi | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1 | Okresowy przegląd i konserwacja drzwi przeciwpożarowych | 42 | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 14
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 14: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw układów detekcji gazów – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1 | Okresowy przegląd i konserwacja układów detekcji gazów | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0

## Część nr 15
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 15: Świadczenie usług konserwacji, przeglądów oraz niezbędnych napraw kurtyny pożarowej EI30 – Szpital WCP ul. Wrzoska 1 w Poznaniu
L.p. | Nazwa | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących
1 | Okresowy przegląd i konserwacja kurtyny pożarowej EI30 | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty) |  |  |  | 0 |  | 0