załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są: „Prace dostosowawcze do zaleceń SANEPID-u wraz z dalszą modernizacją w ramach zadania: „Realizacja zaleceń pokontrolnych SANEPID-u wraz z dalszą modernizacją pomieszczeń Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby działalności Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Neurologicznej i Kardiologicznej” – Filia nr 3

- Miejsce prowadzenia prac: Wielkopolskie Centrum Rehabilitacji Filia nr 3 , ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań w obrębie oddziałów:

- Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - poziom 0;

- Oddział Rehabilitacyjny – poziom +1;

- Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej – półpiętro, poziom 0;

- Poradnia Kardiologiczna – poziom 0

- Poziom -1tj.: szatnia pracowników, hydroterapia, korytarz, pole magnetyczne, pomieszczenie sanitarno – higieniczne, gabinet masażu 1 i 2, łazienka pacjentów,

- wejście do budynku (od strony parku);

- zagospodarowanie terenu.

- Prace niezbędne do wykonania zadania obejmują m.in.:

- prace malarskie,

- wzmocnienie / ew. wymiana i przygotowanie podłoża pod położenie wykładziny,

- częściowa wymiana wykładzin podłogowych

- częściowa wymiana drzwi,

- montaż narożników i odbojników na ścianach,

- montaż rolet,

- remont łazienek z przystosowaniem do potrzeb dla osób niepełnosprawnych,

- częściowa wymiana okien,

- wykonanie wentylacji z możliwością schłodzenia (wraz z projektem),

- częściowe wykonanie klimatyzacji

- wykonanie drogi dojazdowej do pomieszczenia przeznaczonego na odpady medyczne

i Pro-Morte

- Przedmiot zamówienia oprócz robót remontowych i modernizacyjnych obejmuje również przygotowanie stref przeznaczonych do realizacji w/w zadań poprzez:

- zabezpieczenie elementów folią i taśmą malarską
       - zabezpieczenie podłóg, a w strefie korytarzy dodatkowo balustrad itp.,
       - przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania (zmycie/gruntowanie łącznie

z  naprawą miejscowych drobnych uszkodzeń - w tym odparzeń, powierzchniowych         ubytków mechanicznych oraz spękań tynków gipsowych).

- wyniesienie uprzednio zdemontowanych (odłączonych od sieci) urządzeń oraz mebli

(urządzenia oraz meble podlegać będą wyniesieniu z pomieszczeń lub co najmniej         przesunięciu w sposób umożliwiający dostęp do wszystkich powierzchni ścian i sufitów)         i ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

- wniesienie i ustawienie w pomieszczeniach mebli i urządzeń.

- Z uwagi na prowadzenie robót w czynnym obiekcie Wykonawca winien zadbać o sprawne
przeprowadzenie zarówno całości zamawianych robót, jak i towarzyszących im czynności np. przygotowawczych biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, iż roboty będą wykonywane w obiekcie, po którym poruszają się pacjenci i pracownicy. Prace głośne będą wykonywane po uzgodnieniu godzin z Zamawiającym.

- Wykonawca uwzględni fakt że roboty i prace instalacyjne będą realizowane w czynnym obiekcie. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przerwania prac w dowolnym momencie w przypadku zakłóceń w prowadzeniu działalności leczniczej. Prace głośne za każdym razem muszą być uzgadniane z Działem Technicznym Szpitala.

- Wykonawca w sposób odpowiedni zabezpieczy teren prowadzonych prac i na bieżąco będzie utrzymywać w bezwzględnej czystości obszar w którym prowadzone są prace - (montaż kurtyn przeciwpyłowych, zabezpieczenie folią, przecieranie ciągów komunikacyjnych na mokro).

- Wykonawca ustali z Zamawiającym kolorystykę wykładzin, farb i płytek (ścienne, podłogowe) i przedstawi karty produktów, atesty do stosowania w obiektach szpitalnych.

- Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do należytego wykonania zadania (np.: wykładzin, farb, płytek, okien, rolet, drzwi itp.) po stronie Wykonawcy.

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje
dotyczące przewidywanych do wykorzystania materiałów (objętych ofertą Wykonawcy i zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego).

- Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one         potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu        Szpitala w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym

- Zamawiający dopuszcza do użycia tylko te wyroby i materiały, które: - posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywozu i utylizacji powstałych odpadów.

- Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z zakresem prac do wykonania, a w złożonej ofercie uwzględnił wszelkie koszty niezbędne do wykonania zadania również te nieuwzględnione przez Zamawiającego w zestawieniu prac.

- Wykaz pomieszczeń objętych zakresem prac szczegółowo ujęty jest w:

zał. nr 5 do SWZ – KOSZTORYS ŚLEPY

- Oddział Rehabilitacji Neurologicznej (ORN)

  - Korytarz

  - Sala chorych 19

  - Sala chorych 18

  - Sala chorych 1

  - Sala chorych 17

  - Gabinet zabiegowy/Pomieszczenie z lekami

  - Łazienka męska

  - Składzik porządkowy

  - Łazienka damska

  - Sala chorych 3

  - Sala chorych 4

  - Sala chorych 6

  - Sala chorych 7

  - Sala chorych 16

  - Sala chorych 15

  - Sala chorych 12

  - Składzik porządkowy 2

  - Korytarz przy składziku porządkowym 2

  - Sala gimnastyczna 1

  - Sala gimnastyczna 2

  - Sala chorych 14

  - Pokój pielęgniarki oddziałowej

- Oddział Rehabilitacji ogólnoustrojowej (OR)

  - Sala chorych 21

  - Izolatka

  - Korytarz

  - Pokój badań

  - Sala gimnastyczna

  - Sala chorych 11

  - Sala chorych 6

  - Sala chorych 2

  - Toaleta pacjentów

  - Sala chorych 5

  - Sala chorych 1

  - Gabinet zabiegowy

  - Pomieszczenie z lekami

- Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej (ORK)

  - Korytarz

  - Sala chorych 10

  - Sala chorych 5

  - Sala chorych 7

  - Sala chorych 6

  - Sala chorych 5

  - Sala chorych 4

  - Sala chorych 2

  - Sala chorych 1

  - Pokój z lekami

  - Echo serca

  - Siostra Oddziałowa

  - Korytarz

  - Sala gimnastyczna

- Poziom -1

  - Szatnia pracowników OR

  - Hydroterapia

  - Korytarz

  - Wirówka (pole magnetyczne)

  - Pomieszczenie sanitarno–higieniczne

  - Gabinet masażu 1

  - Gabinet masażu 2

  - Łazienka pacjentów

  - Wejście do budynku

- Zagospodarowanie terenu

- Poradnia kardiologiczna

  - Poczekalnia

  - Rejestracja

  - Gabinet lekarski