OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2

| Nazwa zamówienie: | Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania robót budowlanych w pomieszczeniach Sali INFO. |
| --- | --- |

| Adres zamówienia: | Politechnika Częstochowska 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 |
| --- | --- |
| Kody i nazwy robót budowlanych: |  |  |  |
| 71000000-8: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. |  |  |  |

| Nazwa Zamawiającego: | Politechnika Częstochowska |
| --- | --- |

| Adres Zamawiającego: | Politechnika Częstochowska 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 |
| --- | --- |

SPIS TREŚCI

1.	Przedmiot zamówienia	3

2.	Zakres przedmiotu zamówienia	3

3.	Wymagania ogólne	4

4.	Wymagania dotyczące formy dokumentacji	7

5.	Pełnienie nadzoru autorskiego	7

6.	Stan istniejący	9

7.	Stan projektowany	10

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania robót budowlanych w pomieszczeniach Sali INFO.

Zakresem prac objęto  pracownię komputerową, trzy pomieszczenia biurowe oraz korytarz z aneksem kuchennym i toaletą. Pomieszczenia zlokalizowane są na parterze segmentu B budynku administracyjnego Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69. Łączna powierzchnia przedmiotowych pomieszczeń wynosi około 120 m2.

Zamówienie obejmuje:

- roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,

- roboty w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

- roboty w zakresie instalacji sanitarnych.

# Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia ma obejmować:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                           i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                     (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.) na podstawie przeprowadzonej wizji stanu istniejącego z uwzględnieniem wszystkich prac niezbędnych do realizacji robót               w zakresie opisanym poniżej.

Dokumentacja musi zawierać:

- plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań                    i dokładnej lokalizacji ich wykonywania obejmujące dokumentację wykonania instalacji elektrycznej (zasilającej urządzenia wraz z ewentualną przebudową lub rozbudową tablic rozdzielczych) oraz opis niezbędnych robót budowlanych i  odtworzeniowych;

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. 2021, poz. 2458) w sprawie metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- uzgodnienia i opinie niezbędne do realizacji zamówienia;

- inwentaryzację stanu obecnego;

- Dokumentacja musi zawierać uszczegółowienia tzn. uwzględniać każdy element zamówienia w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień;

- Wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przewidzianymi w umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi dla przedmiotu umowy.

- Zapewnienie udziału w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających niezbędne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał techniczny oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych,     z uwzględnieniem specyfiki projektowanego zakresu robót.

- Bieżącą współpracę z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami  i Użytkownikiem.

- Przekazanie przedmiotu zamówienia wraz z wykazem zawartości oraz pisemnym oświadczeniem o kompletności i prawidłowości wykonania dokumentacji zgodnie        z umową, obowiązującymi przepisami i normami.

- Nieodpłatne nanoszenie wszelkich koniecznych poprawek w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót oraz jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

# Wymagania ogólne

- Zamawiający stawia wymóg pełnej zgodności pomiędzy dokumentami umożliwiającymi jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót, specyfikacjami wykonania i odbioru robót, a częścią kosztorysową. Dokumenty muszą być spójne            i skoordynowane jak również zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.

- Dokumentacja musi zawierać jednoznaczne określenie rodzaju  i zakresu robót oraz uwarunkowań wykonawczych. Musi uwzględniać roboty demontażowe obecnego osprzętu i odtworzeniowe niezbędne do wykonania całego zamierzenia.

- Dokumentacja musi być kompletna i posiadać wszystkie opracowania niezbędne do zrealizowania robót budowlanych. Musi uwzględnić wszystkie zamierzenia Zamawiającego i potrzeby wynikłe w procesie projektowania.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania techniczne oraz funkcjonalno-użytkowe.

- Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym, które będzie prowadzone w celu wyboru Wykonawcy robót budowlanych zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

- Zamawiającemu, w przypadku gdy otrzyma wadliwą dokumentację przysługuje prawo żądania bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej Wykonawca                       nie może określać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można                          go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca opracowując dokumentację projektową musi wskazać parametry określające równoważność,    które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.

- W dokumentacji należy uwzględnić prowadzenie robót w czynnym obiekcie.

- Wykonawca powinien uwzględnić w dokumentacji projektowej konieczność przeprowadzenia badań prawidłowości wykonania instalacji, potwierdzonych protokołem przez osobę uprawnioną.

Dokumentacja projektowa musi być wykonana z należytą starannością, zgodnie:

- ze złożoną ofertą;

- z zaleceniami i wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia;

- z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225);

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                           (Dz.U. z 2023 poz. 1605);

- Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom                               ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz.2240);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                       w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                        w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym                      (Dz.U. 2021, poz. 2458);

- innymi przedmiotowymi obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kwocie oferty wykonania dokumentacji również koszty:

- współpracy z Zamawiającym zarówno na etapie tworzenia dokumentacji,                      jak i na etapie realizacji robót;

- wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców w trakcie trwania postępowania na wyłonienie Wykonawcy oraz na etapie realizacji robót w terminie 2 dni;

- nadzoru autorskiego w zakresie opiniowania rozwiązań zamiennych i zgodności wykonania robót z projektem na etapie realizacji robót;

- Zamawiający wymaga dokonania oględzin przez Projektanta przed zaprojektowaniem stosownych rozwiązań.

# Wymagania dotyczące formy dokumentacji

- Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- Wykonanie dokumentacji projektowej realizacji zadania

- po 4 egz. w wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R, dla wszystkich niezbędnych branż wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; w formie elektronicznej (modyfikowanej – dwg, doc i niemodyfikowanej - pdf);

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót

- po 4 egz. w wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowanej – doc i niemodyfikowanej - pdf);

- Przedmiary robót

- po 4 egz. w wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – ath i niemodyfikowalnej - pdf);

- Kosztorysy inwestorskie

- po 2 egz. w wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – ath i niemodyfikowalnej - pdf).

Wykonawca dokumentacji odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową.

# Pełnienie nadzoru autorskiego

- Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w zakresie obejmującym                                  w szczególności:

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów technicznych i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

- uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

- opracowanie dokumentacji zamiennych wynikających z treści dokonanych uzgodnień w trakcie wykonywania robót budowlanych,

- poprawianie błędów w projekcie,

- kwalifikowanie zmian jako nieistotne lub istotne w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

- sygnalizowanie sytuacji, gdy zakres proponowanych zmian powoduje istotną zmianę zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającą uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz proponowanie rozwiązań (o ile to możliwe) zamiennych nie powodujących takiej zmiany,

- udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego,

- udział w czynnościach kontrolnych uprawnionych organów i instytucji.

- Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych osoby sprawujące nadzór dokumentować będą przez:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują,

- wpisy do Dziennika Budowy.

- Wykonawca udzielał będzie konsultacji Zamawiającemu w zakresie zgłaszanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub inne podmioty wad lub braków dokumentacji projektowej.

- Wszelkie obowiązki w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie wykonywał w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach usługi zostaną Zamawiającemu dostarczone również w wersji elektronicznej (plik PDF) oraz edytowalnej (bez zabezpieczeń).

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót na terenie budowy i poza nim, jeśli wynika to z potrzeb realizacji zadania.

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy i poza nim, jeśli wynika to z potrzeb realizacji zadania.

- Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do Dziennika Budowy.

# Stan istniejący

Rys. 6.1. Schemat lokalizacji pomieszczeń w budynku

Pomieszczenia przeznaczone do remontu znajdują się na parterze segmentu B budynku administracyjnego Politechniki Częstochowskiej. Wejście do pomieszczeń od strony parkingu.

Pracownia komputerowa		47,25 m2

Pomieszczenie biurowe	  	26,82 m2

Korytarz			  	14,55 m2

Toaleta			  	1,33 m2

Pomieszczenie biurowe	  	13,89 m2

Pomieszczenie biurowe	  	15,46 m2

# Stan projektowany

Rys. 6.2. Poglądowy wygląd remontowanych pomieszczeń – stan projektowany

Wytyczne dla pomieszczeń przeznaczonych do remontu:

- Pracownia komputerowa, pomieszczenie biurowe

Pracownia komputerowa oraz pomieszczenie biurowe zostaną zaadaptowane na pomieszczenie Rady Wydziału. W pomieszczeniach przewidziano następujące prace:

- Wykonanie przeszklonego wiatrołapu na schodach prowadzących do wejścia do pomieszczeń lub alternatywnego rozwiązania nie wymagającego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

- Wyburzenie ściany działowej między pomieszczeniami,

- Wymiana oświetlenia sufitowego na lampy LED,

- Wykonanie sufitów podwieszanych,

- Wymiana instalacji elektrycznej,

- Wykonanie nowych gniazd elektrycznych i wyłączników,

- Wykonanie sieci LAN,

- Wykonanie gładzi gipsowych,

- Zabudowa instalacji ogrzewania na ścianie zachodniej,

- Malowanie ścian,

- Usunięcie istniejącej wykładziny podłogowej, wyrównanie podłoża, ułożenie wykładziny odpornej na wodę.

- Wykonanie instalacji pod projektor wraz z montażem projektora oraz ekranu na ścianie północnej,

- Wykonanie stołów w 2 rzędach z przewidzianymi miejscami siedzącymi dla 30 osób,

- Wykonanie stołu dla przewodniczących komisji na środku sali dla 5 osób.

- Zapewnienie wentylacji w pomieszczeniach,

- Wykonanie instalacji klimatyzacji,

- Likwidacja krat okiennych.

- Korytarz z aneksem kuchennym, toaleta

Funkcja korytarza z aneksem kuchennym i toalety pozostaje bez zmian. Zaplanowano zmianę aranżacji pomieszczeń, w tym powiększenie toalety. W pomieszczeniach przewidziano następujące prace:

- Zmiana aranżacji pomieszczeń,

- Wymiana oświetlenia sufitowego na lampy LED

- Wymiana instalacji elektrycznej,

- Wykonanie nowych gniazd elektrycznych i wyłączników,

- Wykonanie gładzi gipsowych,

- Malowanie ścian,

- Wymiana istniejącego wykończenia podłóg – tarkett/wykładzina PCV,

- Wymiana armatury w łazience,

- Wykonanie nowego aneksu kuchennego,

- Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych,

- Zapewnienie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń,

- Pomieszczenia biurowe

Pomieszczenia biurowe zostaną zaadaptowane na pomieszczenie Komisji Wydziałowej. W pomieszczeniach przewidziano następujące prace:

- Wyburzenie ściany działowej między pomieszczeniami,

- Likwidacja drzwi do jednego z pomieszczeń i zamurowanie otworu,

- Wymiana oświetlenia sufitowego na lampy LED,

- Wykonanie sufitów podwieszanych,

- Wymiana instalacji elektrycznej,

- Wykonanie nowych gniazd elektrycznych i wyłączników,

- Wykonanie sieci LAN,

- Wykonanie gładzi gipsowych,

- Malowanie ścian,

- Wymiana istniejącego wykończenia podłóg – tarkett/wykładzina PCV,

- Zapewnienie wentylacji w pomieszczeniach,

- Likwidacja krat okiennych.

Uwaga: Wszelkie prace projektowe lub czynności niewyszczególnione w powyższym opisie, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowych i realizacji zadania,  należy uwzględniać w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres projektu nieuregulowany powyższym opisem, będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco z Zamawiającym. Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy zostaną wskazani w umowie.