OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Zadanie nr 3

| Nazwa zamówienie: | Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania robót budowlanych w pomieszczeniach nr 237 i 237A wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi na Wydziale Infrastruktury i Środowiska |
| --- | --- |

| Adres zamówienia: | Politechnika Częstochowska Wydział Infrastruktury i Środowiska 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 73 |
| --- | --- |
| Kody i nazwy robót budowlanych: |  |  |  |
| 71000000-8: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. |  |  |  |

| Nazwa Zamawiającego: | Politechnika Częstochowska |
| --- | --- |

| Adres Zamawiającego: | Politechnika Częstochowska 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 |
| --- | --- |

SPIS TREŚCI

1.	Przedmiot zamówienia	3

2.	Zakres przedmiotu zamówienia	3

3.	Wymagania ogólne	5

4.	Wymagania dotyczące formy dokumentacji	7

5.	Pełnienie nadzoru autorskiego	8

6.	Stan istniejący	10

7.	Stan projektowany	11

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania robót budowlanych w pomieszczeniach nr 237 i 237A wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi na Wydziale Infrastruktury i Środowiska.

Zakresem prac objęto pomieszczenie nr 237, 237A, zaplecze socjalne oraz pomieszczenie użytkowe zlokalizowane na II piętrze budynku Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Łączna powierzchnia przedmiotowych pomieszczeń wynosi około 95 m2.

Zamówienie obejmuje:

- roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,

- roboty w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

- roboty w zakresie instalacji sanitarnych.

# Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia ma obejmować:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                           i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                     (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.) na podstawie przeprowadzonej wizji stanu istniejącego z uwzględnieniem wszystkich prac niezbędnych do realizacji robót               w zakresie opisanym poniżej.

Dokumentacja musi zawierać:

- projekt budowlany w zakresie uwzgledniającym specyfikę robót budowlanych;

- projekt techniczny zawierający plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania obejmujące dokumentację wykonania instalacji elektrycznej (zasilającej urządzenia wraz z ewentualną przebudową lub rozbudową tablic rozdzielczych) i sanitarnej oraz opis niezbędnych robót budowlanych i  odtworzeniowych;

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. 2021, poz. 2458) w sprawie metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- uzgodnienia i opinie niezbędne do realizacji zamówienia;

- inwentaryzację stanu obecnego;

- w ramach zamówienia wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Dokumentacja musi zawierać uszczegółowienia tzn. uwzględniać każdy element zamówienia w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień;

- Wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przewidzianymi w umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi dla przedmiotu umowy.

- Zapewnienie udziału w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających niezbędne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał techniczny oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych,     z uwzględnieniem specyfiki projektowanego zakresu robót.

- Bieżącą współpracę z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami  i Użytkownikiem.

- Przekazanie przedmiotu zamówienia wraz z wykazem zawartości oraz pisemnym oświadczeniem o kompletności i prawidłowości wykonania dokumentacji zgodnie        z umową, obowiązującymi przepisami i normami.

- Nieodpłatne nanoszenie wszelkich koniecznych poprawek w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót oraz jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

# Wymagania ogólne

- Zamawiający stawia wymóg pełnej zgodności pomiędzy dokumentami umożliwiającymi jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót, specyfikacjami wykonania i odbioru robót, a częścią kosztorysową. Dokumenty muszą być spójne            i skoordynowane jak również zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.

- Dokumentacja musi zawierać jednoznaczne określenie rodzaju  i zakresu robót oraz uwarunkowań wykonawczych. Musi uwzględniać roboty demontażowe obecnego osprzętu i odtworzeniowe niezbędne do wykonania całego zamierzenia.

- Dokumentacja musi być kompletna i posiadać wszystkie opracowania niezbędne do zrealizowania robót budowlanych. Musi uwzględnić wszystkie zamierzenia Zamawiającego i potrzeby wynikłe w procesie projektowania.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania techniczne oraz funkcjonalno-użytkowe.

- Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym, które będzie prowadzone w celu wyboru Wykonawcy robót budowlanych zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

- Zamawiającemu, w przypadku gdy otrzyma wadliwą dokumentację przysługuje prawo żądania bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej Wykonawca                       nie może określać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można                          go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca opracowując dokumentację projektową musi wskazać parametry określające równoważność,    które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.

- W dokumentacji należy uwzględnić prowadzenie robót w czynnym obiekcie.

- Wykonawca powinien uwzględnić w dokumentacji projektowej konieczność przeprowadzenia badań prawidłowości wykonania instalacji, potwierdzonych protokołem przez osobę uprawnioną.

Dokumentacja projektowa musi być wykonana z należytą starannością, zgodnie:

- ze złożoną ofertą;

- z zaleceniami i wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia;

- z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225);

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                           (Dz.U. z 2023 poz. 1605);

- Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom                               ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz.2240);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                       w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                        w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym                      (Dz.U. 2021, poz. 2458);

- innymi przedmiotowymi obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kwocie oferty wykonania dokumentacji również koszty:

- współpracy z Zamawiającym zarówno na etapie tworzenia dokumentacji,                      jak i na etapie realizacji robót;

- wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców w trakcie trwania postępowania na wyłonienie Wykonawcy oraz na etapie realizacji robót w terminie 2 dni;

- nadzoru autorskiego w zakresie opiniowania rozwiązań zamiennych i zgodności wykonania robót z projektem na etapie realizacji robót;

- Zamawiający wymaga dokonania oględzin przez Projektanta przed zaprojektowaniem stosownych rozwiązań.

# Wymagania dotyczące formy dokumentacji

- Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- Wykonanie dokumentacji projektowej realizacji zadania

- po 4 egz. w wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji elektronicznej – np. zabezpieczony USB Stick, dla wszystkich niezbędnych branż wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; w formie elektronicznej (modyfikowanej – dwg, doc i niemodyfikowanej - pdf);

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót

- po 4 egz. w wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji elektronicznej – np. zabezpieczony USB Stick; w formie elektronicznej (modyfikowanej – doc i niemodyfikowanej - pdf);

- Przedmiary robót

- po 4 egz. w wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji elektronicznej – np. zabezpieczony USB Stick; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – ath i niemodyfikowalnej - pdf);

- Kosztorysy inwestorskie

- po 2 egz. w wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji elektronicznej – np. zabezpieczony USB Stick; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – ath i niemodyfikowalnej - pdf).

Wykonawca dokumentacji odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową.

# Pełnienie nadzoru autorskiego

- Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w zakresie obejmującym                                  w szczególności:

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów technicznych i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

- uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

- opracowanie dokumentacji zamiennych wynikających z treści dokonanych uzgodnień w trakcie wykonywania robót budowlanych,

- poprawianie błędów w projekcie,

- kwalifikowanie zmian jako nieistotne lub istotne w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

- sygnalizowanie sytuacji, gdy zakres proponowanych zmian powoduje istotną zmianę zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającą uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz proponowanie rozwiązań (o ile to możliwe) zamiennych nie powodujących takiej zmiany,

- udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego,

- udział w czynnościach kontrolnych uprawnionych organów i instytucji.

- Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych osoby sprawujące nadzór dokumentować będą przez:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują,

- wpisy do Dziennika Budowy.

- Wykonawca udzielał będzie konsultacji Zamawiającemu w zakresie zgłaszanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub inne podmioty wad lub braków dokumentacji projektowej.

- Wszelkie obowiązki w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie wykonywał w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach usługi zostaną Zamawiającemu dostarczone również w wersji elektronicznej (plik PDF) oraz edytowalnej (bez zabezpieczeń).

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót na terenie budowy i poza nim, jeśli wynika to z potrzeb realizacji zadania.

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy i poza nim, jeśli wynika to z potrzeb realizacji zadania.

- Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do Dziennika Budowy.

# Stan istniejący

Rys. 6.1. Schemat lokalizacji pomieszczenia w budynku

Pomieszczenia przeznaczone do remontu znajdują się na II piętrze budynku Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. Usytuowane są w ciągu pomieszczeń korytarza.

Sala nr 237		  	26,79 m2

Sala nr 237A		  	46,15 m2

Zaplecze socjalne	  	18,56 m2

Pom. użytkowe	  	3,07 m2

# Stan projektowany

Rys. 6.2. Poglądowy wygląd remontowanych pomieszczeń – stan projektowany

Wytyczne dla pomieszczeń przeznaczonych do remontu:

- Sala nr 237, zaplecze socjalne, pomieszczenie użytkowe

Sala nr 237 pełniąca obecnie funkcję laboratorium mikroskopii skaningowej wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniem użytkowym zostaną zaadaptowane na laboratorium dydaktyczne bioproduktów. W pomieszczeniach przewidziano następujące prace:

- Wymiana oświetlenia sufitowego na lampy LED,

- Wykonanie sufitów podwieszanych,

- Wymiana instalacji elektrycznej,

- Wykonanie nowych gniazd elektrycznych i wyłączników (gniazda przy stołach laboratoryjnych muszą być zabezpieczone przed zalaniem),

- Wykonanie gładzi gipsowych,

- Malowanie ścian farbą o podwyższonej odporności na zmywanie i działanie środków chemicznych,

- Wykonanie fartuchów z płytek gresowych przy stołach laboratoryjnych,

- Usunięcie istniejącej wykładziny podłogowej, wyrównanie podłoża, ułożenie glazury o odpowiedniej klasie ścieralności i antypoślizgowości, łatwej do czyszczenia i dezynfekcji,

- Wymiana parapetów,

- Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych,

- Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z wyciągami technologicznymi nad stanowiskami pracy z substancjami lotnymi lub potencjalnie niebezpiecznymi,

- Wykonanie instalacji klimatyzacji w obu pomieszczeniach,

- Regulacja i uszczelnienie okien,

- Wykonanie oznakowania dróg ewakuacyjnych,

- Rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego zgodnie z aktualnymi przepisami.

- Sala nr 237A

Sala nr 237A pełniąca obecnie funkcję pokoju biurowego zostanie zaadaptowana na salę wykładową. W pomieszczeniu przewidziano następujące prace:

- Wykonanie nowego otworu drzwiowego w ścianie nośnej oddzielającej salę od korytarza,

- Wymiana oświetlenia sufitowego na lampy LED

- Wymiana instalacji elektrycznej,

- Wykonanie nowych gniazd elektrycznych i wyłączników,

- Doprowadzenie sieci Internet z koncentratora umieszczonego w pom. użytkowym o pow. 3,07 m2 do ekranu multimedialnego,

- Wykonanie gładzi gipsowych,

- Malowanie ścian,

- Wymiana istniejącego wykończenia podłóg – tarkett/wykładzina PCV

- Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych,

- Zapewnienie wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia,

- Wykonanie nawietrzaków w oknach,

- Zaprojektowanie podłączenia dla monitora interaktywnego (gniazdo potrójne: 2x elektryczne 230V, 1x RJ45) podwójne zlokalizowane na dole i górze ściany,

- Wykonanie parapetów,

- Regulacja i uszczelnienie okien,

- Wykonanie oznakowania dróg ewakuacyjnych,

- Rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego zgodnie z aktualnymi przepisami.

- Wymiana istniejących rozdzielnic elektrycznych ( w razie konieczności).

Uwaga: Wszelkie prace projektowe lub czynności niewyszczególnione w powyższym opisie, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowych i realizacji zadania,  należy uwzględniać w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres projektu nieuregulowany powyższym opisem, będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco z Zamawiającym. Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy zostaną wskazani w umowie.