ZP25/2025                                                                                                                                                                                                                       Załącznik nr 1
Zakup i dostawa testu kasetkowego, immunologicznego do wykrywania 5 klas karbapenemaz


	    Lp.
	Nazwa i opis 
przedmiotu zamówienia
	Nr
katalogowy
	Ilość sztuk/
36 m-cy
	Wielkość
1 opak.
zbiorczego
	Cena
1 op
bez VAT
	Cena
1 op
z VAT

	VAT 
w %
	VAT
 w zł

	Wartość 
bez VAT
	Wartość 
  z VAT

	Termin ważności
w mies.
min. 12 m-cy
	Producent

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	  1
	 Szybki, kasetkowy immunologiczny test jakościowy służący do wykrywania i różnicowania wszystkich 5 typów najbardziej rozpowszechnionych karbapenemaz na jednej kasetce, podczas pojedynczej procedury napełniania testu(KPC, OXA, VIM, IMP, NDM) w koloniach bakteryjnych. Opakowanie zawiera bufor do przygotowania zawiesiny testowej o terminie trwałości otwartej buteleczki równoważnym z terminem ważności kasetek testowych. 

Test, w metodyce zawiera: pełną informację o walidacji producenta dla określonej grupy podłoży hodowlanych, z których mogą być wykorzystane kolonie bateryjne do wykonania testu oraz zawiera informacje potwierdzające czułość i swoistość testu metodami PCR.
	
	  1000 szt./

 50 opak.


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Dane identyfikujące Wykonawcę............................                                                                                          
…………………………………………………………………………………………………….

[kwalifikowany podpis elektroniczny osoby / osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy]
