Poznań dnia: 2025-05-19

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Prace dostosowawcze do zaleceń Sanepidu wraz z dalszą modernizacją w ramach zadania "Realizacja zaleceń pokontrolnych Sanepidu wraz z dalszą modernizacją pomieszczeń w WCR na potrzeby działalności Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Neurologicznej i Kardiologicznej - Filia nr 3". |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/34/2025 |

# II WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Pozycje 2,13,19,30 i dalsze podobne pozycje związane z „ Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki wywóz i utylizacja” – w pozycjach przyjęto jednostkę miary m2 – prosimy o wyjaśnienie. Odpowiedź: Należy przyjąć jako jednostkę miary m3. - Pozycje 14,20,31 i dalsze podobne pozycje związane z „Przygotowaniem podłoża pod wykładzinę (wyrównanie, likwidacja progów, likwidacja zapadnięć)” – w pozycjach tych przyjęto jednostkę miary „kpl” – prosimy o potwierdzenie, że poprzez „kpl” należy rozumieć „m2”. Odpowiedź: Należy przyjąć jako jednostkę miary m2. - Pozycja 7 – prosimy o podanie danych dotyczących odbojnicy ściennej jaką należy przyjąć do wyceny. Odpowiedź: Należy przyjąć odbojnico poręcze PCV szer. 50 cm. - Pozycja 76 - prosimy o podanie rozwiązania materiałowego na drzwi jakie należy przyjąć do oferty (drewniane, aluminiowe, PVC?). Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć drzwi drewniane z ościeżnicą regulowaną w kolorze zbliżonym do istniejących. - Pozycja 49 - Izolacja przeciwwodna w łazience – prosimy o wyjaśnienie przyjętej jednostki miary tj. „kpl.”. Odpowiedź: Należy przyjąć jako jednostkę miary m2. - Pozycja 76 - prosimy o podanie rozwiązania materiałowego na drzwi jakie należy przyjąć do oferty (drewniane, aluminiowe, PVC?). Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć drzwi drewniane z ościeżnicą regulowaną w kolorze zbliżonym do istniejących. - Pozycja 90 - Demontaż i montaż parapetu z konglomeratu – prosimy o podanie długości oraz szerokości parapetu. Odpowiedź: Należy przyjąć parapet o długości 110 cm i szerokości 50 cm. - Pozycja 91 - dostawa i montaż rolet – prosimy o określenie wymiarów okna w celu przyjęcia poprawnej wielkości rolety. Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć ręczne rolety wewnętrzne materiałowe. Odpowiedź: Okno w wymiarach 100 x150 cm rolety ręczne, wewnętrzne, materiałowe. - Pozycja 113 - prosimy o podanie większej szczegółowy dot. drzwi do natrysku. Odpowiedź: Drzwi z laminatu HPL wodoodporne w kolorze drzwi istniejących. - Pozycja 147 - prosimy o podanie rozwiązania materiałowego na drzwi jakie należy przyjąć do oferty (drewniane, aluminiowe, PVC?). Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć drzwi drewniane z ościeżnicą regulowaną w kolorze zbliżonym do istniejących. - Pozycja 154 - Demontaż i montaż okna PCV z kratką – prosimy o podanie więcej szczegółów dot. „kratki” w oknie. Odpowiedź: Kratka wentylacyjna a w skrzydle okna o wymiarach około 50x50 cm. - Pozycja 259 - dostawa i montaż rolet – prosimy o określenie wymiarów okna w celu przyjęcia poprawnej wielkości rolety. Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć ręczne rolety wewnętrzne materiałowe. Odpowiedź: Okno w wymiarach 100 x150 cm rolety ręczne, wewnętrzne, materiałowe. - Pozycja 269 – demontaż odbojnic – prosimy o informację jak należy rozumieć przyjętą jednostkę miary tj. „kpl”. Odpowiedź: Należy przyjąć jako jednostkę miary mb. - Pozycja 290 – prosimy o podanie danych dotyczących odbojnicy ściennej jaką należy przyjąć do wyceny. Odpowiedź: Należy przyjąć odbojnice PCV szer. 50 cm - Pozycja 296 – prosimy o podanie danych dotyczących odbojnicy ściennej jaką należy przyjąć do wyceny. Odpowiedź: Należy przyjąć odbojnice PCV szer. 50 cm. - Pozycja 307 - dostawa i montaż rolet – prosimy o określenie wymiarów okna w celu przyjęcia poprawnej wielkości rolety. Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć ręczne rolety wewnętrzne materiałowe. Odpowiedź: Okno w wymiarach 100 x150 cm rolety ręczne, wewnętrzne, materiałowe. - Pozycja 374 - dostawa i montaż rolet – prosimy o określenie wymiarów okna w celu przyjęcia poprawnej wielkości rolety. Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć ręczne rolety wewnętrzne materiałowe. Odpowiedź: Okno w wymiarach 100 x150 cm rolety ręczne, wewnętrzne, materiałowe. - Pozycja 382 – prosimy o podanie danych dotyczących odbojnicy ściennej jaką należy przyjąć do wyceny. Odpowiedź: Należy przyjąć odbojnice PCV szer. 50 cm. - Pozycja 395 - dostawa i montaż rolet – prosimy o określenie wymiarów okna w celu przyjęcia poprawnej wielkości rolety. Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć ręczne rolety wewnętrzne materiałowe. Odpowiedź: Okno w wymiarach 100 x150 cm rolety ręczne, wewnętrzne, materiałowe. - Pozycja 396 - dostawa i montaż rolet – prosimy o określenie wymiarów okna w celu przyjęcia poprawnej wielkości rolety. Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć ręczne rolety wewnętrzne materiałowe. Odpowiedź: Okno w wymiarach 100 x150 cm rolety ręczne, wewnętrzne, materiałowe. - Pozycja 397 - dostawa i montaż rolet – prosimy o określenie wymiarów okna w celu przyjęcia poprawnej wielkości rolety. Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć ręczne rolety wewnętrzne materiałowe. Odpowiedź: Okno w wymiarach 100 x150 cm rolety ręczne, wewnętrzne, materiałowe. - Pozycja 398 - dostawa i montaż rolet – prosimy o określenie wymiarów okna w celu przyjęcia poprawnej wielkości rolety. Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć ręczne rolety wewnętrzne materiałowe. Odpowiedź: Okno w wymiarach 100 x150 cm rolety ręczne, wewnętrzne, materiałowe. - Pozycja 399 - dostawa i montaż rolet – prosimy o określenie wymiarów okna w celu przyjęcia poprawnej wielkości rolety. Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć ręczne rolety wewnętrzne materiałowe. Odpowiedź: Okno w wymiarach 100 x150 cm rolety ręczne, wewnętrzne, materiałowe. - Pozycja 400 - dostawa i montaż rolet – prosimy o określenie wymiarów okna w celu przyjęcia poprawnej wielkości rolety. Prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć ręczne rolety wewnętrzne materiałowe. Odpowiedź: Okno w wymiarach 100 x150 cm rolety ręczne, wewnętrzne, materiałowe. - Pozycja 443 - prosimy o podanie rozwiązania materiałowego na drzwi jakie należy przyjąć do oferty (drewniane, aluminiowe, PVC?). Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć drzwi drewniane z ościeżnicą regulowaną w kolorze zbliżonym do istniejących. - Pozycja 446 - prosimy o podanie więcej szczegółów dot. rozbieranego elementu (lub jego zdjęcie). Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć drzwi drewniane z ościeżnicą regulowaną w kolorze zbliżonym do istniejących. - Pozycja 476 - prosimy o podanie rozwiązania materiałowego na drzwi jakie należy przyjąć do oferty (drewniane, aluminiowe, PVC?). Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć drzwi drewniane z ościeżnicą regulowaną w kolorze zbliżonym do istniejących. - Pozycja 506 - prosimy o podanie rozwiązania materiałowego na drzwi jakie należy przyjąć do oferty (drewniane, aluminiowe, PVC?). Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć drzwi drewniane z ościeżnicą regulowaną w kolorze zbliżonym do istniejących. - Pozycja 535 - prosimy o podanie rozwiązania materiałowego na drzwi jakie należy przyjąć do oferty (drewniane, aluminiowe, PVC?). Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć drzwi aluminiowe zewnętrzne.

Zamawiający

/-/ p.o. Z-cy Dyrektora ds. Administracyjnych

Krystyna Piątkowska

Odp. Krzysztof Sworek – p.o. Kierownik DZT