OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Zadanie nr 1

| Nazwa zamówienie: | Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania robót budowlanych w pomieszczeniach i ciągu komunikacyjnym na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów – Katedra Fizyki”. |
| --- | --- |

| Adres zamówienia: | Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 19 |
| --- | --- |

| Nazwa Zamawiającego: | Politechnika Częstochowska |
| --- | --- |

| Adres Zamawiającego: | Politechnika Częstochowska 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69 |
| --- | --- |

SPIS TREŚCI

1.	Przedmiot zamówienia	3

2.	Zakres przedmiotu zamówienia	3

3.	Wymagania ogólne	5

4.	Wymagania dotyczące formy dokumentacji	7

5.	Pełnienie nadzoru autorskiego	8

6.	Stan istniejący	9

7.	Stan projektowany	15

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania robót budowlanych w pomieszczeniach i ciągu komunikacyjnym na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów – Katedra Fizyki”. Zakresem prac objęto pomieszczenie nr 118A, 122A, 123A oraz korytarz. Pomieszczenia zlokalizowane są na I piętrze budynku Wydziału Inzynierii Produkcji i Technologii Materiałów – Katedra Fizyki Politechniki Częstochowskiej.

Łączna powierzchnia przedmiotowych pomieszczeń wynosi około 130 m2.

Powierzchnia korytarza wynosi około 115 m2.

Zamówienie obejmuje:

- roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,

- roboty w zakresie instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

- roboty w zakresie instalacji sanitarnych,

- roboty w zakresie instalacji klimatyzacji.

# Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia ma obejmować:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania                           i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                     (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.) na podstawie przeprowadzonej wizji stanu istniejącego z uwzględnieniem wszystkich prac niezbędnych do realizacji robót               w zakresie opisanym poniżej.

Dokumentacja musi zawierać:

- plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań                    i dokładnej lokalizacji ich wykonywania obejmujące dokumentację wykonania instalacji elektrycznej (zasilającej urządzenia wraz z ewentualną przebudową lub rozbudową tablic rozdzielczych) oraz opis niezbędnych robót budowlanych i  odtworzeniowych;

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. 2021, poz. 2458) w sprawie metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- uzgodnienia i opinie niezbędne do realizacji zamówienia;

- inwentaryzację stanu obecnego;

- Dokumentacja musi zawierać uszczegółowienia tzn. uwzględniać każdy element zamówienia w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień;

- Wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego przewidzianymi w umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi dla przedmiotu umowy.

- Zapewnienie udziału w opracowaniu dokumentacji projektowej osób posiadających niezbędne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, potencjał techniczny oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych,     z uwzględnieniem specyfiki projektowanego zakresu robót.

- Bieżącą współpracę z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami  i Użytkownikiem.

- Przekazanie przedmiotu zamówienia wraz z wykazem zawartości oraz pisemnym oświadczeniem o kompletności i prawidłowości wykonania dokumentacji zgodnie        z umową, obowiązującymi przepisami i normami.

- Nieodpłatne nanoszenie wszelkich koniecznych poprawek w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót oraz jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

# Wymagania ogólne

- Zamawiający stawia wymóg pełnej zgodności pomiędzy dokumentami umożliwiającymi jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót, specyfikacjami wykonania i odbioru robót, a częścią kosztorysową. Dokumenty muszą być spójne            i skoordynowane jak również zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.

- Dokumentacja musi zawierać jednoznaczne określenie rodzaju  i zakresu robót oraz uwarunkowań wykonawczych. Musi uwzględniać roboty demontażowe obecnego osprzętu i odtworzeniowe niezbędne do wykonania całego zamierzenia.

- Dokumentacja musi być kompletna i posiadać wszystkie opracowania niezbędne do zrealizowania robót budowlanych. Musi uwzględnić wszystkie zamierzenia Zamawiającego i potrzeby wynikłe w procesie projektowania.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przyjęte rozwiązania techniczne oraz funkcjonalno-użytkowe.

- Dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym, które będzie prowadzone w celu wyboru Wykonawcy robót budowlanych zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.

- Zamawiającemu, w przypadku gdy otrzyma wadliwą dokumentację przysługuje prawo żądania bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej Wykonawca                       nie może określać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można                          go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W takim przypadku Wykonawca opracowując dokumentację projektową musi wskazać parametry określające równoważność,    które nie będą naruszały zasady uczciwej konkurencji.

- W dokumentacji należy uwzględnić prowadzenie robót w czynnym obiekcie.

- Wykonawca powinien uwzględnić w dokumentacji projektowej konieczność przeprowadzenia badań prawidłowości wykonania instalacji, potwierdzonych protokołem przez osobę uprawnioną.

Dokumentacja projektowa musi być wykonana z należytą starannością, zgodnie:

- ze złożoną ofertą;

- z zaleceniami i wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia;

- z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225);

- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych                           (Dz.U. z 2023 poz. 1605);

- Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom                               ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz.2240);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                       w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                        w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym                      (Dz.U. 2021, poz. 2458);

- innymi przedmiotowymi obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kwocie oferty wykonania dokumentacji również koszty:

- współpracy z Zamawiającym zarówno na etapie tworzenia dokumentacji,                      jak i na etapie realizacji robót;

- wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców w trakcie trwania postępowania na wyłonienie Wykonawcy oraz na etapie realizacji robót w terminie 2 dni;

- nadzoru autorskiego w zakresie opiniowania rozwiązań zamiennych i zgodności wykonania robót z projektem na etapie realizacji robót;

- Zamawiający wymaga dokonania oględzin przez Projektanta przed zaprojektowaniem stosownych rozwiązań.

# Wymagania dotyczące formy dokumentacji

- Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- Wykonanie dokumentacji projektowej realizacji zadania

- po 4 egz. w wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R, dla wszystkich niezbędnych branż wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; w formie elektronicznej (modyfikowanej – dwg, doc i niemodyfikowanej - pdf);

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót

- po 4 egz. w wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowanej – doc i niemodyfikowanej - pdf);

- Przedmiary robót

- po 4 egz. w wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – ath i niemodyfikowalnej - pdf);

- Kosztorysy inwestorskie

- po 2 egz. w wersji papierowej,

- 1 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD-R; w formie elektronicznej (modyfikowalnej – ath i niemodyfikowalnej - pdf).

Wykonawca dokumentacji odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową.

# Pełnienie nadzoru autorskiego

- Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w zakresie obejmującym                                  w szczególności:

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów technicznych i ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

- uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

- opracowanie dokumentacji zamiennych wynikających z treści dokonanych uzgodnień w trakcie wykonywania robót budowlanych,

- poprawianie błędów w projekcie,

- kwalifikowanie zmian jako nieistotne lub istotne w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

- sygnalizowanie sytuacji, gdy zakres proponowanych zmian powoduje istotną zmianę zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającą uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz proponowanie rozwiązań (o ile to możliwe) zamiennych nie powodujących takiej zmiany,

- udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego,

- udział w czynnościach kontrolnych uprawnionych organów i instytucji.

- Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych osoby sprawujące nadzór dokumentować będą przez:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują,

- wpisy do Dziennika Budowy.

- Wykonawca udzielał będzie konsultacji Zamawiającemu w zakresie zgłaszanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub inne podmioty wad lub braków dokumentacji projektowej.

- Wszelkie obowiązki w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie wykonywał w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach usługi zostaną Zamawiającemu dostarczone również w wersji elektronicznej (plik PDF) oraz edytowalnej (bez zabezpieczeń).

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót na terenie budowy i poza nim, jeśli wynika to z potrzeb realizacji zadania.

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy i poza nim, jeśli wynika to z potrzeb realizacji zadania.

- Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do Dziennika Budowy.

# Stan istniejący

Pomieszczenia przeznaczone do remontu znajdują się na I piętrze budynku Wydziału Inzynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Usytuowane są w ciągu pomieszczeń korytarza.

Sala nr 118A		  	49,0 m2

Sala nr 122A		  	48,7 m2

Sala nr 123A		  	32,2 m2

Schemat rozmieszczenia pomieszczeń

Stan pomieszczeń przedstawia poniższa dokumentacja zdjęciowa:

Zdj.1 Laboratorium 122A

Zdj.2 Laboratorium 122A

Zdj.3 Laboratorium 123A

Zdj.4 Laboratorium 123A

Zdj.5 Laboratorium 118A

Zdj.6 Laboratorium 118A

Zdj.7 Korytarz

Zdj.8 Korytarz

# Stan projektowany

Rys. 1. Koncepcja pomieszczenia nr 122A

Rys. 2. Koncepcja pomieszczenia nr 123A

Rys. 3. Koncepcja pomieszczenia nr 118A

Wytyczne dla pomieszczeń przeznaczonych do remontu:

- Laboratorium nr 122A

Laboratorium nr 122A pełni obecnie funkcję Laboratorium Mechaniki, Fizyki Cząsteczkowej i Termodynamiki. Po remoncie funkcja pomieszczenia pozostanie bez zmian.  W pomieszczeniu przewidziano następujące prace:

- Usunięcie pokrycia podłogi, uzupełnienie ubytków i wyrównanie posadzki, wykonanie nowej nawierzchni z żywicy epoksydowej.

- Gipsowanie, gruntowanie i malowanie ścian i sufitów.

- Wymiana oświetlenia na LED z podziałem na strefy wraz z wymianą instalacji oświetlenia.

- Wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie nowych gniazd i przełączników.

- Wykonanie instalacji sieci LAN.

- Wykonanie niezależnych zabezpieczeń elektrycznych przy każdym stanowisku laboratoryjnym.

- Wymiana instalacji głównego wyłącznika prądu dla laboratorium.

- Wymiana umywalki na zlew laboratoryjny.

- Wykonanie instalacji wody dla urządzeń laboratoryjnych.

- Wykonanie fartucha z płytek przy zlewie.

- Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych.

- Wykonanie obudowy filarów między oknami wraz z częściową obudową grzejników.

- Wymiana parapetów lub obudowa istniejących.

- Laboratorium nr 123A

Laboratorium nr 123A pełni obecnie funkcję Laboratorium Optyki. Po remoncie funkcja pomieszczenia pozostanie bez zmian.  W pomieszczeniu przewidziano następujące prace:

- Usunięcie pokrycia podłogi, uzupełnienie ubytków i wyrównanie posadzki, wykonanie nowej nawierzchni z żywicy epoksydowej.

- Gipsowanie, gruntowanie i malowanie ścian i sufitów.

- Wymiana oświetlenia na LED z podziałem na strefy wraz z wymianą instalacji oświetlenia. W laboratorium należy przewidzieć funkcję ściemniania opraw.

- Wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie nowych gniazd i przełączników.

- Wykonanie instalacji sieci LAN.

- Wykonanie niezależnych zabezpieczeń elektrycznych przy każdym stanowisku laboratoryjnym.

- Wymiana instalacji głównego wyłącznika prądu dla laboratorium.

- Wymiana umywalki na zlew laboratoryjny

- Wykonanie fartucha z płytek przy zlewie

- Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych.

- Wykonanie obudowy filarów między oknami wraz z częściową obudową grzejników

- Wymiana parapetów lub obudowa istniejących.

- Laboratorium nr 118A

Laboratorium nr 118A pełni obecnie funkcję Laboratorium Komputerowego Fizyki oraz Laboratorium Komputerowego Sterowania Aparaturą. Po remoncie funkcja pomieszczenia pozostanie bez zmian.  W pomieszczeniu przewidziano następujące prace:

- Usunięcie pokrycia podłogi, uzupełnienie ubytków i wyrównanie posadzki, wykonanie nowej nawierzchni z żywicy epoksydowej.

- Gipsowanie, gruntowanie i malowanie ścian i sufitów.

- Wymiana oświetlenia na LED.

- Wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie nowych gniazd i przełączników.

- Wykonanie instalacji sieci LAN.

- Sprawdzenie drożności kanałów wentylacyjnych.

- Wykonanie obudowy filarów między oknami wraz z częściową obudową grzejników.

- Wymiana parapetów lub obudowa istniejących.

- Wykonanie instalacji klimatyzacji.

- Korytarz

W korytarzu przewidziano następujące prace:

- Naprawa zarysowań, gipsowanie, gruntowanie i malowanie ścian. Ułożenie marmolitu analogicznie do korytarza w holu głównym.

- Wyrównanie i malowanie sufitu.

- Wymiana oświetlenia na LED analogiczne do korytarza w holu głównym.

- Wymiana instalacji elektrycznej, wkucie przewodów w ściany, wymiana koryt kablowych, wymiana gniazd i przełączników.

- Wymiana rozdzielnicy elektrycznej.

- Wymiana skrzynki na gaśnicę.

- Wymiana oświetlenia ewakuacyjnego.

Uwaga: Wszelkie prace projektowe lub czynności niewyszczególnione w powyższym opisie, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowych i realizacji zadania,  należy uwzględniać w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres projektu nieuregulowany powyższym opisem, będzie uzgadniany dwustronnie, na bieżąco z Zamawiającym. Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą być zaakceptowane pisemnie przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy zostaną wskazani w umowie.