Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej w 2023 roku, dla inwestycji 
pn. ”PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB ODDZIAŁU INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO w bud. nr 3, piętro VI – strona północna” wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych całej inwestycji.

- Dokumentację należy wykonać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Zamawiający posiada dokumentację projektowo kosztorysową wykonaną w  2023 roku, która składa się z:

- Inwentaryzacji

- Projektu architektoniczno budowlanego

- Projektu technicznego ( architektura, technologia medyczna, branża sanitarna, branża elektryczna
 i teletechniczna)

- Projektu wykonawczego (architektura, technologia medyczna, branża sanitarna, branża elektryczna 
i teletechniczna)

- Kosztorysów

- Przedmiarów

- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

W oparciu o projektu uzyskano pozwolenia na budowę wydane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dnia 12.01.2023 r.

Cała wyżej wymieniona dokumentacja projektowa zostanie udostępniona Wykonawcy po podpisaniu umowy.

- Zmiany projektowe mają być w pomieszczeniach:

7/6 - jest sala INK 1 łóżkowa , należy zmienić na salę INK 2 łóżkową

7/24a - jest pokój lekarski, należy zmienić na salę 3 łóżkową

7/70 - jest pomieszczenie gospodarcze, należy zmienić na salę 2 łóżkową.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa składać ma się z następujących opracowań:

- Projekt architektoniczno-budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji i pozwoleniu na budowę, w tym uzgodnienia z Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

- Pozwolenie na budowę. Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wniosku o pozwolenie na budowę. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich opłat administracyjnych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę z opłatą administracyjną 
za wydanie decyzji prawomocnej.

- Projekt wykonawczy:

- architektura

- technologia medyczna

- branża sanitarna (wod-kan, c.o., wentylacja, klimatyzacja, gazy medyczne)

- branża elektryczna i teletechniczna (instalacje elektryczne, odgromowe, oświetlanie podstawowego 
i awaryjnego, gniazd wtykowych, instalacje telekomunikacyjne, systemu sygnalizacji pożaru, wi-fi, kontoli dostępu, DSO, przywoławcza, CCTV, system telemetryczny)

- Przedmiary i kosztorysy inwestorskie wielobranżowe

- Wycena wyposażenia technologicznego, mebli medycznych, mebli biurowych

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Przedmiot zamówienia posłuży Zamawiającemu do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z przepisami ustawy PZP. Zamawiający wymaga, aby
w opracowaniu nie przywoływać nazw własnych, producenta i innych utrudniających uczciwą konkurencję.

Należy wykonać zmiany projektowe w projekcie architektoniczno-budowlanym, niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. W projekcie wykonawczym zaktualizować całość opracowania we wszystkich branżach tj. architektura, technologia medyczna, branża sanitarna, branża elektryczna i teletechniczna.

Wykonawca wykona aktualizację w kosztorysach branżowych, uwzględniając zmiany w projekcie oraz  kwoty materiałów, robocizny, sprzętów, kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu. W kosztorysach wyposażenia technologicznego, mebli medycznych, mebli biurowych należy zaktualizować pozycje, ilości oraz kwoty.

Wykonawca przeanalizuje i uzgodnieni z użytkownikiem wyposażenie, meble medyczne i meble biurowe WSZYTSKICH pomieszczeń na oddziale. Zmiany naniesione zostaną w projekcie oraz 
w wycenie wyposażenia i mebli.

- Forma opracowania dokumentacji projektowej:

- Projekt architektoniczno-budowlany zawierający wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z Ustawą z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Wymagana ilość egzemplarzy przekazanych Zamawiającemu – 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek i 1 egzemplarz w  wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki 
z możliwością kopiowania) i w formacie pdf. - do wydruków z możliwością kopiowania);

- Projekt wykonawczy zawierający wszystkie szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne 
i materiałowe niezbędne do realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego zgodnie z normami 
i aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Wymagana ilość egzemplarzy – 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek i po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania) i w formacie pdf. - do wydruków z możliwością kopiowania);

- Kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż. sporządzone zgodnie z aktualnym  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno
-użytkowym

- Przedmiary robót dla poszczególnych branż sporządzone zgodnie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót musi zawierać zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny wykonanych robót - zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Wycena wyposażenia i mebli ma być wykonana w formie tabelarycznej (nazwy, ilości, nr pom, cena). Należy dołączyć również przedmiar bez cen. W tabeli należy uwzględnić opis wyposażenia i mebli wraz z podaniem ich wymiarów tj. szerokość, wysokość, głębokość (w szczególności mebli).

7.  Inne:

- Do obowiązków Wykonawcy należy szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,

- Wszelkie koszty związane z ww. obowiązkami fazy projektowej ponosi Wykonawca,

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek: znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy zastosować zapis , że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu (podstawa prawna - ustawa PZP).