ZP/xx/2022 – Pakiet 2                                                                                                                                                                                                                        
              ZAŁĄCZNIK 1.2
ZP/48/2025 – Zakup i dostawa narzędzi laparoskopowych dla potrzeb sali operacyjnej Oddziału Urologii z Onkologią 

Załącznik nr 1

	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamawianego
	Nr kat.
	Producent
	Zapotrzebowanie na 12 m-cy 
	cena jedn. bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w zł i w %
	Wartość z VAT
	Okres

gwarancji/

termin

ważności

	1
	Uchwyt (rączka), bez zapinki, z przyłączem HF (bipolar) kompatybilny z posiadanym tubusem Olympus o nr kat. WA60800C oraz wkładami o nr kat. WA64120C, WA64320C
	
	
	24
	
	
	
	
	

	2
	Tubus izolowany (płaszcz do narzędzi) o średnicy 5 mm z pokrętłem rotacji i przyciskiem zwalniania uchwytu (z poz. 1) kompatybilny z uchwytem Olympus o nr kat. WA60101C oraz wkładami o nr kat. WA64120C, WA64320C
	
	
	24
	
	
	
	
	

	3
	Wkład roboczy: bransze chwytające typu Johann, długość 34cm±2cm kompatybilny z posiadanym tubusem Olympus o nr kat. WA60800C oraz uchwytem o nr kat. WA60101C
	
	
	10
	
	
	
	
	

	4
	Wkład roboczy: bransze preparujące typu Maryland, krótkie, długość 34cm±2cm kompatybilny z posiadanym tubusem Olympus o nr kat. WA60800C oraz uchwytem o nr kat. WA60101C
	
	
	14
	
	
	
	
	

	5
	Uchwyt asymetryczny z zamkiem do imadła do szycia, kompatybilny z posiadanymi wkładami Olympus o nr kat. WA64740A i WA64710A
	
	
	8
	
	
	
	
	

	6
	Wkład roboczy: imadło do szycia wygięte w prawo, średnica 5 mm, długość 34cm±2cm kompatybilne z uchwytem Olympus o nr kat. WA60120A
	
	
	4
	
	
	
	
	

	7
	Wkład roboczy: imadło do szycia wygięte w lewo, średnica 5 mm, długość 34cm±2cm kompatybilne z uchwytem Olympus o nr kat. WA60120A
	
	
	4
	
	
	
	
	

	8
	Uchwyt do rurki ssąco-płuczącej z dźwignią kompatybilny z posiadaną rurką Olympus o nr kat. WA51131A
	
	
	5
	
	
	
	
	

	9
	Zapasowy zawór do uchwytu rurki ssąco-płuczącej kompatybilny z poz. 8
	
	
	5
	
	
	
	
	

	10
	Rurka ssąco-płucząca, średnica 5,3mm±0,1mm, długość robocza 36cm±2cm, kompatybilna z posiadanym uchwytem Olympus o nr kat. WA51172A
	
	
	5
	
	
	
	
	

	11
	Kabel bipolarny do oferowanych narzędzi, długość min. 3,5 m, kompatybilny z diatermią Olympus ESG-400
	
	
	7
	
	
	
	
	

	12
	Uszczelki typu kapturek 7 mm
	
	
	30
	
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	
	


Wartość netto: ………………  zł; słownie: ……………………………
Wartość brutto: ………………  zł; słownie: ……………………………
    .............................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem

PAGE  
    .............................................................................

-1-

podpis i pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem

