[image: image2.png]KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez
PLAN Polskap P Unie Europejska
ODBUDOWY NextGenerationEU





ZP/70/2025

Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie-III
[image: image1.png]KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez
PLAN Polskap P Unie Europejska
ODBUDOWY NextGenerationEU






Załącznik nr 2.1A do SWZ
Pakiet nr 1
PRZYSPIESZENIE PROCESÓW TRANSFORMACJI CYFROWEJ OCHRONY ZDROWIA POPRZEZ DALSZY ROZWÓJ USŁUG CYFROWYCH W SZPITALU MIEJSKIM SPECJALISTYCZNYM IM. GABRIELA NARUTOWICZA W KRAKOWIE - ZAKUP I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO PRACOWNI LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH APTEKI SZPITALNEJ WRAZ Z INTEGRACJĄ Z ISTNIEJĄCYM SYSTEMEM SZPITALNYM (HIS)
	Lp.
	Asortyment 

	Nazwa handlowa /typ/ symbol
	Nr katalog.
	Producent
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	Wartość netto
	Podatek VAT w %
	Wartość podatku VAT
	Wartość brutto
	Okres gwarancji (proszę podać)

	1
	WAGA
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	KLAWIATURA DO PRACY W STERYLNYM ŚRODOWISKU
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	X


	WAGA – 1 SZTUKA

	Nazwa urządzenia (podać dostępne dane):

model, nr katalogowy
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2025 – parametr wymagany
	

	Lp.
	Parametr [jednostka]
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Urządzenie fabryczne nowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty 
	Tak
	

	2. 
	Ochrona wagi przed kurzem, pyłem i wilgocią min. IP54
	Tak, podać
	

	3. 
	Waga legalizowana
	Tak
	

	4. 
	Udźwig min. 2000g
	Tak, podać
	

	5. 
	Działka odczytowa max. d=0,01g
	Tak, podać
	

	6. 
	Działka legalizacyjna max. e=0,1g
	Tak, podać
	

	7. 
	Czas stabilizacji  maksymalnie 1,2 s

	Tak, podać
	

	8. 
	Wymiary szalki min.  (szer x dł.) 170x200 mm
	Tak, podać
	

	9. 
	Możliwość tarowania w całym zakresie
	Tak
	

	10. 
	Wbudowana automatyczna adiustacja wewnętrzna regulowana temperaturowo i/lub czasowo wraz z historią adiustacji i zmian
	Tak, podać
	

	11. 
	Wbudowane rozwiązanie eliminujące wpływ ruchu powietrza, np. dodatkowa szalka
	Tak, podać
	

	12. 
	Możliwość zainstalowania czujników ruchu, pozwalających na bezdotykową obsługę funkcji typu: tarowanie, zerowanie, otwieranie/zamykanie drzwi, drukowanie, funkcja dowolna
	Tak/Nie
	

	13. 
	Automatyczna kontrola wypoziomowania z wbudowaną funkcją alarmu w wypadku braku lub utraty wypoziomowania wagi
	Tak
	

	14. 
	Kolorowy, min. 6" dotykowy graficzny wyświetlacz pozwalający na dostęp do wszystkich funkcji wagi. Menu w języku polskim
	Tak, podać
	

	15. 
	Możliwość nadania min 3 identyfikatorów próbki – dowolna identyfikacja przy wykorzystaniu klawiatury pojawiającej się na wyświetlaczu
	Tak, podać
	

	16. 
	Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych
	Tak
	

	17. 
	Wbudowane złącza: min. Ethernet, USB
	Tak, podać
	

	18. 
	Możliwość podłączenia wagi do oprogramowania zbierającego dane z ważenia i pozwalającego na zarządzanie wagą
	Tak
	


	KLAWIATURA DO PRACY W STERYLNYM ŚRODOWISKU – 2 SZTUKI

	Nazwa urządzenia (podać dostępne dane):

model, nr katalogowy
	

	Producent:

pełna nazwa, adres, strona www
	

	Kraj produkcji:
	

	Rok produkcji: ≥2025 – parametr wymagany
	

	Lp.
	Parametr [jednostka]
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Antybakteryjna, szklana powierzchnia klawiatury umożliwiająca łatwe czyszczenie za pomocą środków dezynfekcyjnych
	Tak
	

	2. 
	Pełny układ przycisków wraz klawiszami numerycznymi
	Tak
	

	3. 
	Wykonanie w jasnym kolorze, preferowany biały
	Tak, podać
	

	4. 
	Urządzenie zabezpieczone przez zalaniem, o poziomie ochrony min. IP68
	Tak, podać
	

	5. 
	Możliwość pracy przewodowej i bezprzewodowej (RF Wireless / Bluetooth)
	Tak
	

	6. 
	Kompatybilna z powszechnymi systemami operacyjnymi, min. Windows
	Tak, podać
	

	7. 
	Przystosowana do pracy w rękawiczkach i mokrymi palcami
	Tak
	

	8. 
	Wbudowany touchpad o wymiarach min. 115 x 100 mm obsługujący multi-gesty
	Tak, podać
	

	9. 
	Opcja wyłączenia klawiatury do łatwego jej wyczyszczenia bez odłączania od komputera
	Tak, podać
	


UWAGA:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w opisie parametru.
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ. 

Zamawiający żąda załączenia do oferty kart katalogowych w języku polskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów oferowanych. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi lub oświadczenia wytwórcy o spełnianiu wymaganych parametrów. 

Zamawiający prosi, aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów OPZ wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach lub w dokumentach składanych na wezwanie Zamawiającego (folder, instrukcja itp). 

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).

…………………………………………………………………………………………………
podpis i pieczątka osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem


[image: image1.png][image: image2.png]