Bydgoszcz dnia: 2026-01-23

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 568/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Wykonanie usługi testów specjalistycznych, usługi naprawy i przeglądu aparatury medycznej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 106/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

| PYTANIE NR 1 Po zapoznaniu się z treścią specyfikacji warunków zamówienia, dotyczącej przedmiotowego postępowania, działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie następujących wyjaśnień w zakresie części nr 6: 1. Dotyczy załącznik nr 11 do SWZ – projekt umowy dla zadania nr 6, postanowienie §1 ust. 15: 15. 1W przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania testów specjalistycznych (np. po koniecznej naprawie) Wykonawca wykona je lub zleci ich wykonanie na własny koszt właściwej upoważnionej do tego typu działań zewnętrznej instytucji / firmie w uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym terminie Prosimy o wykreślenie ww. postanowienia. Przedmiot zamówienia w Zadaniu nr 2 w niniejszym postępowaniu dotyczy testów specjalistycznych gamma kamer, w tym gamma kamery Nucline TH-33. Pozostawienie postanowień umowy w dotychczasowym kształcie spowoduje, że usługa wykonania testów będzie przedmiotem zamówienia w dwóch częściach, a Wykonawca w części nr 6 będzie zmuszony uwzględnić tą okoliczność w kalkulacji oferty przetargowej, co będzie niekorzystne dla Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający usuwa wskazany zapis, wprowadzając w to miejsce następujący: §1 ust. 15 - W przypadku konieczności wymiany części zamiennej, Wykonawca sporządzi kosztorys wykonania usługi i przedstawi go Zamawiającemu w ciągu 3 dni od momentu zaistnienia takiej potrzeby. 2. Dotyczy załącznik nr 11 do SWZ – projekt umowy dla zadania nr 6 Prosimy o dodanie do treści §1 postanowienia o następującym brzmieniu: W przypadku konieczności wymiany części zamiennej, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koszt części zamiennej i dokonana wymiany po otrzymaniu od Zamawiającego akceptacji kosztorysu. Konieczność uwzględnienia kosztu części zamiennych w kalkulacji oferty przetargowej, spowoduje znaczący wzrost oferowanej ceny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wprowadza do projektu umowy w § 1 ust 15 następujący zapis: W przypadku konieczności wymiany części zamiennej, Wykonawca sporządzi kosztorys wykonania usługi i przedstawi go Zamawiającemu w ciągu 3 dni od momentu zaistnienia takiej potrzeby. Zmieniony projekt umowy zostaje zamieszczony na platformie prowadzonego postepowania oraz na stronie internetowej Zamawiającego pn. Projekt umowy - zadanie 6-UAKTUALNIONY 3. Dotyczy załącznik nr 11 do SWZ – projekt umowy dla zadania nr 6, postanowienie §2 ust. 8: Prosimy o dodanie do ww. postanowienia następujących zdań: Wykonawca może złożyć fakturę również za pomocą poczty elektronicznej na adres: księgowość@10wsk.mil.pl. Wykonawca będzie wystawiać faktury za realizację przedmiotu umowy jako faktury ustrukturyzowane i przesyłać je do Zamawiającego za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, z chwilą, gdy obowiązek wystawiania tych faktur stanie się dla Wykonawcy prawnie wiążący. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający do § 2 ust. 8 dodaje zapis: …., o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Zmieniony projekt umowy zostaje zamieszczony na platformie prowadzonego postepowania oraz na stronie internetowej Zamawiającego pn. Projekt umowy - zadanie 6-UAKTUALNIONY 4. Dotyczy załącznik nr 11 do SWZ – projekt umowy dla zadania nr 6, postanowienie §4 ust. 2: 2. Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, liczonej od dnia sporządzenia faktury. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bezpłatnych diagnostyk oraz napraw Prosimy o zmianę okresu gwarancji na 3-miesiące, zgodnie z częstotliwością wykonywania okresowych przeglądów technicznych gamma kamery. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zmieniony projekt umowy zostaje zamieszczony na platformie prowadzonego postepowania oraz na stronie internetowej Zamawiającego pn. Projekt umowy - zadanie 6-UAKTUALNIONY 5. Dotyczy załącznik nr 11 do SWZ – projekt umowy dla zadania nr 6, postanowienie §5 ust. 2: 2. Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania co najmniej 40% wartości netto umowy Prosimy o zmianę minimalnej wartości umowy, do której realizacji zobowiązuje się Zamawiający na 50%. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zmieniony projekt umowy zostaje zamieszczony na platformie prowadzonego postepowania oraz na stronie internetowej Zamawiającego pn. Projekt umowy - zadanie 6-UAKTUALNIONY 6. Dotyczy załącznik nr 11 do SWZ – projekt umowy dla zadania nr 6, postanowienie §5 ust. 3: 3. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia bez użycia części zamiennych, w przypadku konieczności wymiany części w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia Prosimy o następującą zmianę brzmienia ww. postanowienia: Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia bez użycia części zamiennych, w przypadku konieczności wymiany części w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania akceptacji kosztorysu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis Wykonawca zobowiązuje się do naprawy sprzętu w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia bez użycia części zamiennych, w przypadku konieczności wymiany części w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania akceptacji kosztorysu, o którym mowa w §1 ust 15. Zmieniony projekt umowy zostaje zamieszczony na platformie prowadzonego postepowania oraz na stronie internetowej Zamawiającego pn. Projekt umowy - zadanie 6-UAKTUALNIONY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PYTANIE NR 2 1. Dot. Zadanie nr 5 Czy Zamawiający wymaga, żeby przeglądy komór były dokonywane zgodnie z normą PN EN 12469? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 2. Dot. Zadanie nr 5 Czy Zamawiający wymaga wymiany filtrów i lamp bakteriobójczych UV (jeżeli znajdują się w komorze)? Większość producentów zaleca wymianę filtrów raz na 5 lat. W przypadku wymaganej wymiany filtrów, prosimy o podanie daty kiedy były ostatnio wymieniane oraz ich wymiarów. Ta wiedza jest kluczowa do prawidłowego oszacowania usługi, gdyż koszt filtrów jest wysoki i znacząco wpływa na wartość usługi (podwyższa ją nawet trzykrotnie), jeżeli wymiana filtrów ma być w niej zawarta. Dlatego bardzo prosimy o udzielenie wyczerpującej odpowiedzi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W okresie kontraktowania, tj. 24 miesiące Zamawiający nie wymaga wymiany filtrów bakteriobójczych. Filtry były wymieniane 2 lata temu. W razie konieczności wymiany bądź naprawy lampy bakteriobójczej Zamawiający wystawi odrębne zlecenie na wykonanie usługi rozliczy je niezależnie od umowy. 3. Dot. Zadanie nr 5 W związku z różnym wykorzystywaniem komór laminarnych w placówkach medycznych, zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego, o udzielenie informacji dotyczących środowiska (działu), w którym te komory pracują oraz do jakich badań są wykorzystywane (dot. zagrożeń użytkownika np. promieniowanie, cytostatyki). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Poniżej lokalizacja poszczególnych komór będących w posiadaniu Zamawiającego: KOMORA LAMINARNA DO PRZYGOTOWYWANIA LEKU CYTOTOKSYCZNEGO, SN: 026244, Lokalizacja: Apteka Szpitalna KOMORA LAMINARNA DO PRZYGOTOWYWANIA LEKU CYTOTOKSYCZNEGO, SN: 026245, Lokalizacja: Apteka Szpitalna KOMORA LAMINARNA DO ROBIENIA KROPLI DO OCZU, SN: 025796, Lokalizacja: Apteka Szpitalna KOMORA LAMINARNA KOJAIR TECH OY FINLANDIA, SN: 026283, Lokalizacja: Pracownia Cytogenetyki KOMORA LAMINARNA KOJAIR TECH OY FINLANDIA, SN: 026284, Lokalizacja: Pracownia Cytogenetyki KOMORA Z PIONOWYM PRZEPŁYWEM POWIETRZA DO PCR TYP 600, SN: 017, Lokalizacja: Pracownia Cytogenetyki KOMORA Z LAMINARNYM PION.PRZEPŁ.POW. HS-12, SN: 97105948, Zakład Analityki WYCIĄG RADIOCHEMICZNY - komora z laminarnym przepływem powietrza, SN: 2013120028, Lokalizacja: Zakład Izotopów 4. Dot. zapisów SWZ rozdz. 7 pkt 7.2 ppkt 1 Mając na uwadze fakt, że Zamawiający chce mieć pewność, iż przedmiot zamówienia będzie realizowany przez wykonawcę zapewniającego najwyższą jakość usług, wnosimy o dopuszczenie, w celu poświadczenia zdolności technicznej lub zawodowej w ramach zadania nr 5 imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia z zakresu serwisowania i naprawy sprzętu medycznego wydane przez producenta sprzętu tożsamego co do wymienionego w zadaniu nr 5, tym bardziej że w zadaniu nr 5 znajdują się urządzenia różnych producentów oraz imiennych certyfikatów wydanych przez niezależny od producenta podmiot posiadający wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 w zakresie przygotowania i prowadzenia szkoleń z nadzorowania i utrzymania sprzętu medycznego, produkcji oprogramowania do zarządzania infrastrukturą techniczną oraz dystrybucji sprzętu medycznego, zgodnego z normą PN-EN 62353:2015, dotyczącą serwisów urządzeń medycznych. Pragniemy również nadmienić, iż posiadamy aktualny Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr J-2819/1/2025 potwierdzający spełnienie wymagań obowiązującej normy PN-EN ISO 9001:2015-10, wydany przez Jednostkę Certyfikującą Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., członka IQNET, w zakresie: instalacji, serwisu i okresowych przeglądów urządzeń medycznych i laboratoryjnych, szkolenia personelu medycznego, walidacji procesów przebiegających w urządzeniach medycznych oraz urządzeniach uczestniczących w procesie poboru, produkcji i przechowywania składników krwiopochodnych, co potwierdza zaangażowanie firmy w utrzymanie wysokich standardów jakości w obszarze serwisowania urządzeń medycznych, nie gorszych niż w autoryzowanych serwisach . Powyższa zgoda zapewni Zamawiającemu otrzymanie większej ilości ofert w zadaniu nr 5, co z pewnością przełoży się na uzyskanie korzystnej dla Zamawiającego ceny oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 5. Dot. Formularz cenowy Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na pozostawienie w formularzu cenowym tylko tych zadań (z niezmienioną ilością pozycji), na które Wykonawca składa ofertę, poprzez usunięcie pozostałych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie. Zamawiający wyraża również zgodę na wykasowanie zadań w formularzu oferty, dla których Wykonawca nie składa oferty. Zamawiający nie zezwala na wykasowywanie pozycji w obrębie zadań. 6. Dot. zapisów Umowy § 9 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 13 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PYTANIE NR 3 Zwracam się z prośbą o podanie terminów wykonania testów specjalistycznych dla każdego z urządzeń RTG zawartych w zadaniach 1 i 3 oraz monitorów zawartych w zadaniu 4. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W tabeli poniżej wykaz terminów wykonania testów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadanie nr 1. Testy specjalistyczne aparatów RTG |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Częstotliwość testów | Termin wykonania |
| 1. | Aparat RTG | RAMIĘ C Ziehm Solo | 50724 | 2012 | 1/rok | 13.06.2026 |
| 2. | Aparat RTG | RAMIĘ C PHILIPS BV ENDURA | 784 | 2014 | 1/rok | 29.09.2026 |
| 3. | Aparat RTG | RAMIĘ C SHIMADZU OPESCOPE ACTENO | MPD6D825B004 | 2016 | 1/rok | 27.10.2026 |
| 4. | Aparat RTG | RAMIĘ C Ziehm Solo | 52459 | 2017 | 1/rok | 12.01.2027 |
| 5. | Aparat RTG | RAMIĘ C SHIMADZU OPESCOPE ACTENO | MPD6D8281001 | 2018 | 1/rok | 29.09.2026 |
| 6. | Aparat RTG | PANTOMOGRAF CYFROWY ORTHOPHOS E | 1060495 | 2020 | 1/rok | 18.08.2026 |
| 7. | Aparat RTG | MAMMOGRAF CYFROWY MAMMOMAT REVELATION | 1796 | 2020 | 1/rok | 27.11.2026 |
| 8. | Aparat RTG | Mobilne ramię C Ziehm Vision RFD | 23345 | 2022 | 1/rok | 29.09.2026 |
| 9. | Aparat RTG | RAMIĘ C Ziehm 8000 | 4648 | 2004 | 1/rok | 27.10.2026 |
| 10. | Aparat RTG | SIEMENS MULTIX PRO | 1773 | 2008 | 1/rok | 13.06.2026 |
| 11. | Aparat RTG | SIEMENS MULTIX TOP Z KOLUMNĄ SUFITOWĄ | 2817 | 2009 | 1/rok | 13.06.2026 |
| 12. | Aparat RTG | RAMIĘ C Ziehm Solo | 50676 | 2011 | 1/rok | 13.06.2026 |
| 13. | Aparat RTG zębowy | RX DC HyperSphere z radiografią ZEN-X | 706G0324 | 2017 | 1/rok | 02.01.2027 |
| 14. | Aparat RTG typu telekomando | Philips CombiDiagnost R90 | 18000076 | 2018 | 1/rok | 12.01.2027 |
| 15. | Aparat RTG przyłóżkowy akumulatorowy | AGFA DR 100s | 10040 | 2020 | 1/rok | 03.10.2026 |
| 16. | Aparat RTG cyfrowy z zawieszeniem sufitowym | DR600 | 1252 | 2020 | 1/rok | 03.10.2026 |
| 17. | Aparat RTG cyfrowy | DR800 | 1509 | 2020 | 1/rok | 03.10.2026 |
| 18. | Aparat RTG mobilny | Mobile Diagnost wDR Philips | 21410047 | 2021 | 1/rok | 18.08.2026 |
| 19. | Aparat RTG mobilny | Optima 240 AMX firmy GE | DF2402100163WK | 2021 | 1/rok | 18.03.2026 |
| 20. | Aparat RTG mobilny | United Imaging Healthcare uDR370i | 402841 | 2020 | 1/rok | 18.03.2026 |
| 21. | Aparat RTG do Hemodynamiki | Azurion 7M12/ Azurion 7F12 | 630 | 2022 | 1/rok | 27.10.2026 |
| 22. | Aparat RTG angiograficzny | PHILIPS ALLURA XPER | 1974 | 2013 | 1/rok | 30.06.2026 |
| 23. | Aparat RTG angiograficzny | ALLURA XPER FD | 37 | 2014 | 1/rok | 02.07.2026 |
| 24. | Aparat RTG | Siemens Luminos dRF Max | 8536 | 2023 | 1/rok | 20.11.2026 |
| 25. | Aparat RTG | Siemens YSIO X.pree | 10627 | 2023 | 1/rok | 20.11.2026 |
| Zadanie nr 2. Testy specjalistyczne gamma kamer |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gamma kamera | E-CAM DUAL HEAD (DWUGŁOWICOWA) | 10159 / 1165 | 2007 | 1/rok | 27.11.2026 |
| 2. | Gamma kamera tarczycowa | NUCLINE TH-33 | TH-801245-33 | 2018 | 1/rok | 27.11.2026 |
| Zadanie nr 3. Testy specjalistyczne tomografu komputerowego |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tomograf komputerowy | PHILIPS BRILLIANCE 16 | 260008 | 2015 | 1/rok | 29.09.2026 |
| 2. | Tomograf komputerowy | PHILIPS INGENUITY | 30026 | 2015 | 1/rok | 27.06.2026 |
| Zadanie nr 4. Testy specjalistyczne monitorów, monitorów opisowych oraz monochromatycznych |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Monitor opisowy | BEACON C25W | C25WA19360074 | 2020 | 1/rok | 18.08.2026 |
| 2. | Monitor opisowy | Barco MDRC-2324 | 722008747520 |  | 1/rok | 03.10.2026 |
| 3. | Monitor opisowy | Barco MDRC-2324 | 722008747520 |  | 1/rok | 03.10.2026 |
| 4. | Monitor opisowy | Barco MDRC-2222 TS | 721930625473 |  | 1/rok | 03.10.2026 |
| 5. | Monitor monochromatyczny | RADIFORCE GX560-MD | 30482099 | 2020 | 1/rok | 18.08.2026 |
| 6. | Monitor monochromatyczny | RADIFORCE GX560-MD | 30438099 | 2020 | 1/rok | 18.08.2026 |
| 7. | Monitor | 24" FHD Color LCD, PHILIPS | DTW12070915 | 2022 | 1/rok | 27.10.2026 |
| 8. | Monitor | 24" FHD Color LCD, PHILIPS | DTW12071070 | 2022 | 1/rok | 27.10.2026 |
| 9. | Monitor | 24" FHD Color LCD, PHILIPS | DTW11070618 | 2022 | 1/rok | 27.10.2026 |
| 10. | Monitor | LCD CV56DS/CML5883DK2 | 154076 | 2022 | 1/rok | 27.10.2026 |
| 11. | Monitor | Barco MDNC-2211 | 9385321743 |  | 1/rok | 07.10.2026 |
| 12. | Monitor | Barco MDNC-2211 | 9385321744 |  | 1/rok | 07.10.2026 |
| 13. | Monitor | Barco MDNC-2211 | 9385444669 |  | 1/rok | 07.10.2026 |
| 14. | Monitor | Barco MDNC-2211 | 9385444672 |  | 1/rok | 07.10.2026 |
| 15. | Monitor | Barco MDRC-2324 | 722008747522 |  | 1/rok | 03.10.2026 |
| 16. | Monitor | Barco MDNG-2121 | 1879055913 |  | 1/rok | 07.10.2026 |
| 17. | Monitor | Barco MDNG-2121 | 1879055914 |  | 1/rok | 07.10.2026 |
| 18. | Monitor | NEC MD242C2 | 52001193TW ; 52001241TW |  | 1/rok | 07.10.2026 |
| 19. | Monitor | NEC MD242C2 | 53001247TW ; 53001250TW |  | 1/rok | 07.10.2026 |
| 20. | Monitor | EIZO MX242W | 20757015 ; 20753015 |  | 1/rok | 07.10.2026 |
| 21. | Monitor | EIZO RadiForce RX440 | 22015026 |  | 1/rok | 07.10.2026 |
| 22. | Monitor | EIZO RadiForce RX440 | 21994026 |  | 1/rok | 07.10.2026 |
| 23. | Monitor | EIZO Radi Force RX 440 | 21992026 |  | 1/rok | 07.10.2026 |
| 24. | Monitor | NEC MD242C2 | 53001232TW ; 53001234TW |  | 1/rok | 07.10.2026 |
| 25. | Monitor | Barco MDNC-2221 | 9385406576 ; 9385406574 |  | 1/rok | 07.10.2026 |
| 26. | Monitor | EIZO RadiForce MX242W | 20219104 ; 20218104 |  | 1/rok | 07.10.2026 |
| 27. | Monitor | Barco MDCRC-1119 | 9381012253 |  | 1/rok | 07.10.2026 |
| 28. | Monitor | Barco MDRC-2324 HTIB | 722008747518 |  | 1/rok | 03.10.2026 |
| 29. | Monitor | EIZO Radiforce RX440 | 21374065 |  | 1/rok | 07.10.2026 |
| 30. | Monitor | Ziehm Imaging | 722227122989 |  | 1/rok | 07.10.2026 |
| 31. | Monitor | EIZO LX1910 | 100000018552 | 2023 | 1/rok | 07.10.2026 |
| 32. | Monitor | EIZO LX1910 | 10000001849 | 2023 | 1/rok | 07.10.2026 |
| 33. | Monitor | EIZO LX1910 | 10000001850 | 2023 | 1/rok | 07.10.2026 |
| 34. | Monitor | HL3116ST | 235022 |  | 1/rok | 07.10.2026 |

Wprowadzone zmiany do projektu umowy dla zadania 6, zostały oznaczone kolorem żółtym.

ZAMAWIAJĄCY

##### Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

##### Egz. 1 – a/a kancelaria

##### Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

##### Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl

##### Data: 23.01.2026 r