            ZP/9/2026 

Załącznik nr 1 do SWZ
             Zakup i dostawa testów do badań metodą ELISA do posiadanego analizatora (Chorus Trio) dla Pracowni Wirusologii

Tabela 1 Zakup i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Nr katalogowy 
	Przewidywana ilość oznaczeń na okres 12 m-cy
	Ilość opakowań 

wystarczająca do wykonania przewidywanej ilości oznaczeń w okresie 12  m-cy - zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania (z uwzględnieniem terminu ważności)
	Wielkość opakowania odczynnika
	Cena jedn. netto 1 op.

(zł)
	Wartość netto

(zł)
	VAT

(%)
	Wartość  podatku VAT

(zł)
	Wartość brutto

(zł)
	Termin ważności 
w miesiącach
	Producent

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4 x 6
	
	7 x 8
	7 + 9
	
	

	1.
	Krztusiec (Bordetella pertussis) przeciwciała IgG
	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Krztusiec (Bordetella pertussis) przeciwciała IgA
	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Immunoglobulina E (IgE całkowite)
	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Przeciwciała przeciwko cyklicznemu peptydowi cytrulinowemu (anty-CCP) 
	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Kalprotektyna  w kale (antygen)
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Kwas foliowy (witamina B9)
	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgG
	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Przeciwciała przeciw kardiolipinie IgM
	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Przeciwciała przeciw beta-2 glikoproteinie IgG
	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Przeciwciała przeciw beta-2 glikoproteinie IgM
	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Kontrola negatywna do rozcieńczania próbek
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	


1. Należy podać wszystkie odczynniki, materiały kontrolne, zużywalne niezbędne do wykonywania wymienionych badań w załączniku.
2. Podane ilości zawierają odczynniki potrzebne do wykonania badań kontrolnych.
3. Wykonawca gwarantuje, że proponowane ilości odczynników,  materiałów kontrolnych, zużywalnych wystarczą na wykonanie podanych ilości badań.
4. Wielkość opakowań i stabilność odczynników dostosowana do ilości badań wymienionych w tabeli 2, wszelkie koszty niedoszacowania z tego tytułu ponosi Wykonawca.
            Tabela 2 PARAMETRY GRANICZNE
	Lp.
	Parametry graniczne dla testów
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana 
(opisać)

	1.
	Czas ważności testów – 9 miesięcy, licząc od daty dostawy
	TAK
	

	2.
	Testy wykonywane metodą ELISA (met. immunoenzymatyczna)
	TAK
	

	3.
	Każdy test ma posiadać deklarację zgodności CE. Należy przedstawić stosowną dokumentację 
	TAK
	

	4.
	Odczynniki gotowe do użycia, nie wymagające wcześniejszego przygotowania/rozpuszczenia/rozmrożenia przed ich umieszczeniem na pokładzie analizatora 
	TAK
	

	5.
	Ulotki odczynnikowe dla każdego z testów w języku polskim w formie 
i elektronicznej
	TAK
	

	6.
	W opakowaniu odczynnika zawarty kalibrator i kontrola pozytywna (nie dot. kontroli negatywnej)
	TAK
	

	7.
	Odczynniki od tego samego producenta, fabrycznie rozporcjowane i zafoliowane, opatrzone kodami QR
	TAK
	

	8.
	Test do oznaczania przeciwciał przeciwko Bordetella pertussis w klasieIgA
	TAK
	

	9.
	Test do oznaczania przeciwciał przeciwko Bordetella pertussis w klasie IgG
	TAK
	

	10.
	Test do oznaczania przeciwciał przeciwko cyklicznemu peptydowi cytrulinowemu (anty-CCP) 
	TAK
	

	11.
	Test do oznaczania immunoglobuliny E całkowitej (IgE)
	TAK
	

	12.
	Test do oznaczania kalprotektyny w kale
	TAK
	

	13.
	Test do oznaczania przeciwciał przeciw kardiolipinie IgG
	TAK
	

	14.
	Test do oznaczania przeciwciał przeciw kardiolipinie IgM
	TAK
	

	15.
	Test do oznaczania przeciwciał przeciw beta-2 glikoproteinie IgG
	TAK
	

	16.
	Test do oznaczania przeciwciał przeciw beta-2 glikoproteinie IgM
	TAK
	

	17.
	Test do oznaczania kwasu foliowego w surowicy (witamina B9)
	TAK
	

	18.
	Kontrola negatywna do rozcieńczania próbek
	TAK
	


Tabela 3 PARAMETRY OCENIANE
	Lp.
	Parametry oceniane
	Wartość 
wymagana
	Wartość oferowana 
(opisać)

	1.
	Małe opakowania zawierające do 40 sztuk testów dla wszystkich oferowanych oznaczeń
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	2.
	Małe opakowania zawierające do 40 sztuk testów dla wszystkich oferowanych paneli
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	3.
	Termin ważności 12 miesięcy
	TAK – 10pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	4.
	Wykonawca zapewni szkolenie/wykład z zakresu chorób infekcyjnych układu oddechowego dla Lekarzy/Diagnostów Laboratoryjnych/Pielęgniarek Szpitala
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	


           Waga dla pakietu: 60 % cena, 40 % jakość.

