Nr sprawy: ZP/15/2026 - Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do szybkiej diagnostyki molekularnej
Załącznik nr 1.2 do SWZ

PAKIET 2 - Odczynniki wraz z dzierżawą analizatora do szybkiej diagnostyki molekularnej zakażeń układu moczowo-płciowego
Tabela nr 1 - Odczynniki i materiały zużywalne
	Lp.
	przedmiot zamówienia
	nr katalogowy 
	przewidywana ilość oznaczeń na okres 36 m-ce
	ilość opakowań 

wystarczająca do wykonania przewidywanej ilości oznaczeń w okresie 36 m-cy - zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania 
(z uwzględnieniem terminu ważności)
	wielkość opakowania odczynnika
	cena jedn. netto 1 op.

(zł)
	wartość netto

(zł)
	VAT

(%)
	wartość  VAT

(zł)
	wartość brutto

(zł)
	Termin ważności w miesiącach
	Producent

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	4 x 6
	
	7 x 8
	7 + 9
	
	

	1
	Chlamydia trachomatis/ Ureaplasma Urealyticum/Neisseria Gonorrhoeae DNA (PCR)
	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	9 miesięcy
	

	2
	Mycoplasma genitalium/Mycoplasma hominis/Trichomonas vaginalis (PCR)
	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	9 miesięcy
	

	3
	HPV 16&18 DNA  (PCR)
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	9 miesięcy
	

	4
	Bordetella pertussis DNA (PCR)
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	9 miesięcy
	

	5
	Geny karbapenemaz (KPC) (PCR)
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	9 miesięcy
	

	6
	Clostridium difficile DNA (PCR)
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	9 miesięcy
	

	7
	6 lub więcej patogenów wywołujących zakażenia układu oddechowego (FluA/FluB/RSV/AdV/HRV/MP) (PCR)
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	9 miesięcy
	

	8
	Wymazówka flokowana do pobierania materiału biologicznego, szczególnie w miejscach trudno dostępnych np. cewka moczowa, do badań molekularnych 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Zestaw pobraniowy do nosogardzieli do badań molekularnych zwalidowany z odczynnikami z pozycji 4,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Zestaw pobraniowy do wymazów z szyjki macicy wraz z podłożem do badań molekularnych, zwalidowany z odczynnikami z pozycji 1,2,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Zestaw pobraniowy do wymazów z odbytu zwalidowany z odczynnikiem z pozycji 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


1. Należy podać wszystkie odczynniki, materiały kontrolne, zużywalne niezbędne do wykonywania wymienionych badań w załączniku.
2. Podane ilości zawierają odczynniki potrzebne do wykonania badań kontrolnych.
3. Wykonawca gwarantuje, że proponowane ilości odczynników,  materiałów kontrolnych, zużywalnych wystarczą na wykonanie podanych ilości badań.
4. Wielkość opakowań i stabilność odczynników dostosowana do ilości badań, wszelkie koszty niedoszacowania z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych dla wszystkich odczynników.
Tabela nr 2 - Dzierżawa analizatora

	Lp.
	przedmiot zamówienia
	nazwa przedmiotu dzierżawy
	wartość handlowa
	stawka miesięczna 

netto (zł)
	ilość miesięcy dzierżawy
	wartość netto

(zł)
	VAT

(%)
	wartość  VAT

(zł)
	wartość brutto

(zł)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	4 x 5
	
	6 x 7
	6 + 8

	1.
	Dzierżawa analizatora do diagnostyki molekularnej zakażeń układu moczowo-płciowego, pokarmowego
i oddechowego
	
	
	
	36
	
	
	
	

	2
	Dzierżawa zamrażarki laboratoryjnej
	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	x
	
	
	
	


Tabela nr 3 – Łączna wartość zamówienia
	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA


	Wartość  bez VAT w zł
	Wartość z VAT w zł

	Wartość:
	Odczynniki laboratoryjne
	
	

	
	Dzierżawa
	
	

	RAZEM
	
	


Wartość pakietu z VAT słownie: …………………………………………...

……………………………………………………………………………….











                                           data

…………………….………………………………...................................

 










 podpis osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem
Tabela 4 – Parametry graniczne
	Lp.
	Parametry graniczne dla analizatora
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana 
(opisać)

	1.
	Analizator do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów metodą  PCR: zautomatyzowany i zintegrowany systemem diagnostyczny 
	TAK
	

	2.
	System ma przeprowadzać ekstrakcję kwasów nukleinowych, wykrywanie amplifikacji, analizę danych 
	TAK
	

	3.
	Możliwość podglądu krzywych amplifikacji wraz z wartościami Ct dla każdego wykrytego patogenu. Możliwość podglądu krzywej amplifikacji wraz z wartościami Ct dla kontroli wewnętrznej
	TAK
	

	4.
	Sprzęt ma spełniać wymagania dyrektywy 98/79/EC, ma być zwalidowany i przeznaczony do diagnostyki in vitro (IVD)
	TAK
	

	5.
	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim w formie elektronicznej dołączona do oferty 
	TAK
	

	6.
	Badania przeprowadzane w systemie zamkniętym
	TAK
	


	7.
	Wynik badania do 60 minut
	TAK
	

	8.
	Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2025
	TAK
	

	9.
	Wykonawca zapewni szkolenie merytoryczne i praktyczne dotyczące obsługi, konserwacji i wykonywania testów na analizatorze, potwierdzone wydaniem przez Wykonawcę imiennego certyfikatu dla każdej przeszkolonej osoby. Szkolenie odbywa się w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym z Zamawiającym. Pierwsze szkolenie dla pracowników musi odbyć nie później niż do 2 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia analizatora 
	TAK
	

	10.
	Wbudowana lampa UV
	TAK
	

	11.
	Oprogramowanie służące do obsługi analizatora z możliwością comiesięcznej archiwizacji wyników na dysku zewnętrznym lub Szpitalnym 
	TAK
	

	Lp.
	Parametry graniczne dla testów
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana
(opisać)

	1.
	Czas ważności testów – 9 miesięcy, licząc od daty dostawy
	TAK
	

	2.
	Każdy test ma posiadać certyfikat CE-IVD. Należy przedstawić stosowną dokumentację 
	TAK
	

	3.
	Odczynniki gotowe do użycia
	TAK
	

	4.
	Ulotki odczynnikowe dla każdego z testów w języku polskim w formie papierowej
i elektronicznej
	TAK
	

	5.
	Każdy test ma zawierać kontrolę wewnętrzną zapewniającą monitorowanie poprawności wykonania badania na każdym etapie reakcji PCR
	TAK
	

	6.
	Odczynniki od tego samego producenta, fabrycznie rozporcjowane i zafoliowane
	TAK
	

	7.
	Test wykrywający DNA min. 3 wymienione patogeny wywołujące zakażenia układu moczowo-płciowego Chlamydia trachomatis/ Ureaplasma Urealyticum/Neisseria Gonorrhoeae (PCR) 
	TAK
	

	8.
	Test wykrywający min. 3 wymienione patogeny wywołujące zakażenia układu moczowo-płciowego Mycoplasma genitalium/Mycoplasma hominis/Trichomonas vaginalis (PCR)
	TAK
	

	9.
	Test do wykrywania DNA HPV 16 i 18  (PCR)
	TAK
	

	10.
	Test do wykrywania DNA Bordetella pertussis (PCR)
	TAK
	

	11.
	Test wykrywający geny karbapenemaz (KPC) (PCR)
	TAK
	

	12.
	Test wykrywający Clostridium difficile DNA (PCR)
	TAK
	

	13.
	Test do wykrywania min. 6 wymienionych patogenów wywołujących zakażenia układu oddechowego (Wirus grypy typu A, Wirus grypy typu B, syncytialny wirus oddechowy, Adenowirus, Rinowirus,Metapneumowirus) (PCR)
	TAK
	

	Lp.
	Parametry zamrażarki
	Wartość wymagana
	

	1.
	Pojemność zamrażarki minimum 60l, mała, kompaktowa, podblatowa
	TAK
	

	2.
	Zamrażarka podzielona na 3 półki
	TAK
	

	3.
	Zamrażarka do zastosowań laboratoryjnych
	TAK
	

	4.
	Wyświetlacz temperatury 
	TAK
	

	5.
	Sygnał ostrzegawczy dźwiękowy w przypadku awarii, braku zasilania. Alarm wysokiej/niskiej temperatury. Alarm otwarcia drzwi.
	TAK
	

	6.
	Samozamykające się drzwi
	TAK
	

	7.
	Energooszczędność
	TAK
	

	8.
	Zakres temperatury zamrażarki, wymagany -18°C do -25 °C ale może być szerszy
	TAK
	

	9.
	Urządzenie nowe, objęte gwarancją producenta przez cały okres obowiązywania umowy
	TAK
	

	Lp.
	Parametry serwisu
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana 
(opisać)

	1.
	Wsparcie techniczne godz. 8-16/5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku
	TAK
	

	2.
	Wykonawca zapewni doradztwo aplikacyjne dotyczące zaoferowanych testów
	TAK
	

	3.
	Czas reakcji od zgłoszenia awarii analizatora do 4 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia o awarii drogą mailową lub telefoniczną
	TAK
	

	4.
	W przypadku awarii  niemożliwej do usunięcia w terminie 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bez dodatkowej opłaty aparat zastępczy na cały okres naprawy lub zapewni możliwość wykonywania oznaczeń w innych laboratoriach i poniesie koszty (wraz z kosztami transportu materiałów) z tym związane poprzez odliczenie stosownej kwoty z czynszu dzierżawnego za ten okres.
	TAK
	

	5.
	Przegląd analizatora i urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy 
	TAK
	


Tabela 5 – Parametry oceniane
	Lp.
	Parametry oceniane
	Wartość 
wymagana
	Wartość oferowana 
(opisać)

	1.
	Wykonawca zapewni szkolenie/wykład z zakresu diagnostyki molekularnej multiplex PCR zakażeń układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego dla Diagnostów 
Laboratoryjnych/Lekarzy/Pielęgniarek Szpitala w siedzibie Zamawiającego
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	2.
	Małe opakowania zawierające do 25 sztuk testów 
	TAK – 10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	

	3.
	Możliwość rozbudowy analizatora o dodatkowe moduły
	TAK – 20 pkt.
NIE – 0 pkt.
	


……………………………………………………………………………….











                                           data

…………………….………………………………...................................

 










 podpis osoby uprawnionej zgodnie z rejestrem lub pełnomocnictwem
1

