Rawicz, dnia 09.07.2026 r.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

Znak sprawy: PCUW.261.23.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy:        postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie 
pn: ,,Zakup agregatu spalinowo - elektrycznego trójfazowego o mocy do 55 kW wraz z zabudową w celu uzyskania autonomii energetycznej 
w budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu.’’

Zamawiający, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 poz. 793), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści agregat o wymiarach (długość x szerokość x wysokość) 2000 x 885 x 1335 [mm] ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, wymiary są możliwe do zaakceptowania.

Pytanie nr 2 Dzień dobry, Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie agregatu prądotwórczego o poziomie ciśnienia akustycznego wynoszącym 69 dB(A) z odległości 7 m, przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań określonych w OPZ? Różnica w poziomie emisji hałasu nie wpływa na możliwość osiągnięcia celu zamówienia, funkcjonalność, niezawodność ani bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia. Jednocześnie poziom 69 dB(A) z odległości 7 m stanowi bardzo niski poziom emisji hałasu dla agregatów tej klasy. Dopuszczenie powyższego parametru umożliwi zwiększenie konkurencyjności postępowania oraz złożenie większej liczby równoważnych ofert, przy zachowaniu wszystkich istotnych cech użytkowych i jakościowych przedmiotu zamówienia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Proponowany wzrost ciśnienia akustycznego do poziomu 68dB jest odbierany przez człowieka o około 50-60% głośniejszy z uwagi, na skalę logarytmiczną w jakiej podawane są parametry. W przypadku agregatu planowanego dla budynku przy Rynku ma to bardzo istotne znaczenie z uwagi na bliskie zabudowania posesji wielorodzinnych. Natomiast przy budynku na ul. Dąbrowskiego, pomimo większej odległości od zabudowań wielorodzinnych, zaleca się nasadzenie zieleni w celu zmniejszenia hałasu.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Usług

Wspólnych w Rawiczu

(-) Urszula Stefaniak