Załącznik nr 7 do Umowy/ Załącznik nr 15 do SWZ – Wykaz materiałów eksploatacyjnych wliczonych w cenę serwisu.
	Lp.
	Kategoria 
	Materiał wliczony w cenę 
	Uwagi

	1
	Elementy montażowe
	śruby, wkręty, podkładki, nity, kołki rozporowe, opaski zaciskowe, obejmy
	Bez limitu ilości w ramach standardowych prac

	2
	Uszczelnienia i izolacje
	uszczelki, taśmy aluminiowe, taśmy izolacyjne, masy uszczelniające, materiały do uzupełniania izolacji rur, wymiany izolacji
	Do bieżącej konserwacji instalacji

	3
	Elementy eksploatacyjne napędów
	paski napędowe
	Wymiana w ramach przeglądów

	4
	Drobne materiały elektryczne	
	bezpieczniki, konektory, końcówki kablowe, drobne przewody
	
Wyłącznie naprawy bieżące

	5
	Chemia serwisowa
	środki czyszczące, dezynfekujące, odgrzybiające, odtłuszczające
	Do standardowego serwisu instalacji

	6
	Filtry
	Wszystkie rodzaje filtrów(wstępne, kieszeni, kasetonowe z wyjątkiem filtrów HEPA), włóknina filtracyjna
	Do standardowego serwisu instalacji


 Wszystkie materiały wymienione  tabeli są wliczone w wynagrodzenie ryczałtowe i nie podlegają dodatkowemu rozliczeniu.


