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Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Wielkoformatowe tablice multimedialne do laboratoriów - 4 zestawy - KC-DE-zp.25.499.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.499.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie 1:
W najnowszej wersji monitora interaktywnego dostępnego w dystrybucji martyca monitora VA została zastąpiona matrycą IPS .
Czy zamawiający dopuści monitor z matrycą IPS , który ma przewagę nad VA przede wszystkim w kątach widzenia i stabilności kolorów.
Przewaga IPS jest szczególnie przydatna w monitorze interaktywnym, sali konferencyjnej lub wykładowej - i jest lepszym rozwiązaniem niż VA .

Odpowiedź 1:
Zamawiający zmienia zapisy w pkt 4.1 SWZ:

z zapisu:

Monitor interaktywny 75”:
Rodzaj matrycy: VA

na zapis:

Monitor interaktywny 75”:
Dopuszczalne rodzaje matrycy: VA, IPS
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